# Transport et distribution de l’énergie électrique
                                                              (90 pERIODES)

## Objectifs généraux

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de:

–	Choisir les conducteurs ou câbles conformément aux normes, pour le transport et la distribution de l’énergie électrique.

–	Appliquer les méthodes et principes adéquats à la détermination de la chute de tension en charge.

–	Fixer les caractéristiques et la section des conducteurs convenables avec un meilleur rendement.

–	Interpréter les phénomènes électriques qui surviennent sur les réseaux et lignes de transport.

–	Expliquer le phénomène de l’arc électrique et décrire avec compréhension les différents moyens de son extinction.

–	Procéder à la bonne protection des lignes et des postes de transformation.

–	Calculer les efforts transmis aux supports afin de pouvoir déterminer par la suite leurs consolidations.

–	Déterminer la flèche maximale d’une ligne afin de fixer la hauteur du support conformément aux normes et standards.

## Contenu

# PARTIE I : CALCUL DES LIGNES DE TRANSPORT EN HT ET THT

## Objectifs

Au terme de cette partie, l’élève devrait être capable de:

–	Fixer la section des conducteurs en fonction des considérations générales de la puissance à transporter et du mode de transport effectué.

–	Calculer les paramètres des lignes HT et THT.

–	Tracer le circuit équivalent de la ligne, pour déterminer la chute de tension.

–	Appliquer la méthode de Boucherot (conservation des puissances) à une ligne de transport.

–	Déterminer les caractéristiques de la ligne correspondante à un meilleur rendement.

–	Améliorer le facteur de puissance de la ligne afin de diminuer la chute de tension.

# Chapitre 1 
Paramètres des lignes aériennes

1.1.4 Effet inductif des lignes

1.1.4.1 Inductance d’une ligne monophasée

1.1.4.2 Inductance d’une ligne triphasée

1.1.5 Calcul des impédances des conducteurs d’une ligne triphasée

1.1.8 Effet capacitif des lignes

1.1.8.1 Calcul de la réactance capacitive d’une ligne monophasée

1.1.8.2 Calcul de la réactance capacitive d’une ligne triphasée.

1.2.5 Réactance capacitive des câbles triphasés

# Chapitre 3 
Etude des lignes courtes en régime permanent

1.3.1 Avantage du transport en H.T.

1.3.2 Classification des lignes

1.3.3 Circuit équivalent à une ligne

1.3.4 Méthode de calcul des caractéristiques de la ligne

1.3.5 Pertes de puissance dans la ligne

1.3.6 Rendement de la ligne

1.3.7 Régulation de tension de la ligne

1.3.9 Chute de tension dans une ligne.  Diagramme

1.3.10 Condensateur en parallèle avec la charge

1.3.12 Comparaison des deux méthodes de compensation

1.3.13 Problèmes d’application.

# Chapitre 4 
Etude des lignes longues en régime permanent

1.4.1 Circuit équivalent d’une ligne longue

1.4.2 Impédance caractéristique de la ligne

1.4.6 Application du théorème de Boucherot à la ligne

1.4.7 Ligne sans compensation, ligne compensée

1.7.8 Problèmes d’application

# PARTIE 2 : RESEAUX DE DISTRIBUTION

## Objectifs

Au terme de cette partie, l’élève devrait être capable de:

–	Monter les différents appareils constitutifs d’un poste HT/BT

–	Interpréter la structure générale d’un réseau de distribution

–	Identifier les différents types de réseau de distribution

–	Déterminer les caractéristiques des lignes de distribution

# Chapitre 1 
Etude des réseaux de distribution

2.1.1 Description générale

2.1.2 Appareillage dans un poste de distribution HT/BT

2.1.3 Structure générale des réseaux de distribution

2.1.4 Classification

2.1.4.1 Réseau radial simple

2.1.4.2 Réseau radial double

2.1.4.3 Réseau bouclé coté HT, et radial coté BT

2.1.4.4 Réseau radial multiple coté M.T. et maillé coté BT

2.1.6	Réseaux de distribution

5.6.1 En monophasé

2.1.7 Calcul des chutes de tension dans les lignes de distribution

2.1.8 Pertes de puissance et rendement des lignes de distribution

2.1.9 Emploi des condensateurs sur les lignes

# PARTIE 4 : CALCUL MECANIQUE DES LIGNES AERIENNES

## Objectifs

Au terme de cette partie, l’élève devrait être capable de:

–	Définir et calculer la tension en tout point du câble suspendu, dans toutes les hypothèses

–	Définir et calculer la flèche maximale d’un câble suspendu

–	Fixer la hauteur des supports

–	Evaluer les efforts transmis aux supports

–	Déterminer la consolidation des supports

# Chapitre 1 
Etude mécanique des lignes aériennes

4.1.1   Rappels mathématiques sur l’étude de la chaînette

4.1.2   Equation mathématique

4.1.3   Equation d’équilibre des câbles suspendus entre deux points d’appui

4.1.4   Définition et calcul de la tension en un point quelconque du câble

4.1.5   Calcul de la flèche d’un câble suspendu

4.1.5.1 Cas des lignes de petite dénivellation

4.1.5.2 Cas des lignes de grande dénivellation

4.1.6   Détermination de la longueur du câble entre deux points d’appui

4.1.6.1 Equation et calcul