# TP electricite générale 
(60 périodes)

## Contenu

# 1ère partie

### Compétences

Cette partie est consacrée d’une part à l’organisation et le déroulement d’une séance de travaux expérimentaux (TP) et, d’autre part à la présentation du compte rendu. L’étudiant doit savoir:

–	Les étapes à suivre durant une séance de manipulation

–	Ecrire le rapport  tout en précisant: l’objectif du TP, le principe et le montage de mesures, les mesures effectuées et l’interprétation des résultats

# 2ème partie

### Compétences

Cette partie est consacrée à la familiarisation et l’utilisation des appareils électrique utilisés dans le laboratoire d’électricité. L’étudiant doit savoir:

- Analyser les comportements des appareils et évaluer leurs performances

- Utiliser les appareils dans les différents modes d’emploi (oscilloscope, voltmètre, ampèremètre, wattmètre, pince électrique)

- Utiliser les notices techniques

- Protection électriques les appareils (mise à la terre)

- Utilisation simulateur pour les applications de mesure et présentation des signaux (Proteus, PSPICE, ….)

- La réglementation et la normalisation

- Les risques électriques (l'électrisation, les brûlures)

- Paramètres à prendre en compte pour l’évaluation des risques.

- Les quatre façons de s'électriser

- Les mesures de protection

- Comment fonctionne un disjoncteur différentiel résiduel DDR

- Les appareils de mesure (Les Classes 0, 1, 2, 3)

- Les catégories de surtensions

- Le régime du neutre TT

# 3ème partie

3.1Caractéristiques des dipôles R, L et C

3.1.1	La résistance R: précision de la valeur nominale, échelles de valeurs normalisées, Série E6,E12, E24 marquage de la valeur nominale « code couleur »  influence de la température, puissance maximale dissipable par un élément résistif, technologies, éléments résistifs variables, (utilisation d’une  résistance preste et d’un potentiomètre de précision en continu et en alternatif (mesures de: tension, courant, puissance, résistance) (par application de la loi d’ohm, Pont Diviseur , Resistances série parallèle) méthodes utilisant les ponts de Wheatstone avec l’utilisation réelle dans les faibles courant calcul des erreurs

3.1.2	La capacité C: définition, différent type Tantale, chimique… coefficient de température, tension de claquage, résistance de fuite, résistance de pertes, principales technologies, présentation externe et marquage,   capacité en continu (charge et décharge lente), capacité en alternatif  (mesures de : tension, courant, puissance, capacité, déphasage mesurage de C (à l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre)

3.1.3	La bobine L: définition, modèle équivalent, technologies, la bobine en continu (mesure de R), la bobine en alternatif (mesures de : tension, courant, puissance, inductance mesurage de L.

3.2 Les circuits RC, RL et RLC

3.2.1	Circuits RC série et RC parallèle  (impédance, déphasage: lorsque la résistance varie et lorsque la fréquence varie, construction graphique, Bande passante, papier semi logarithmique) utilisation d’un logiciel temps réelle pour déterminez les courbes.

3.2.2	Circuits RL série et RL parallèle (impédance, déphasage: lorsque la résistance varie et lorsque la fréquence varie, construction graphique, Bande passante, papier semi logarithmique) utilisation d’un logiciel temps réelle pour déterminez les courbes.

3.2.3	Circuits RLC série et parallèle (impédance ou admittance, fréquence de résonance, Z (ou Y) et I en fonction de la fréquence, influence de R, bande passante, facteur de qualité) donnez des exemples pratiques d’utilisation.

3.2.4	Les filtres passifs: passe haut, passe bas, passe bande et coupe bande (définition, choix des composants passifs, courbe de réponse en fonction de la fréquence, fréquence de coupure, applications)

3.2.5	Cellule RC en régime impulsionnel (réponse en tension du circuit “RC” ou “CR” attaqué par un signal créneau, constante du temps, influence de la fréquence).

3.3 Bande passante, papier semi logarithmique, utilisation d’un logiciel temps réelle pour déterminez les courbes. (introduction sur diagramme de Bode )

### Compétences

On étudiera le comportement de chaque dipôle élémentaire, composants de base des circuits électriques (R, L, C) en alternatif sinusoïdal à fréquence industrielle. On comparera les comportements en continu et en alternatif et on déduira leurs propriétés caractéristiques et les relations entre grandeurs électriques qui en découlent (tension V, intensité I, déphasage). On terminera cette étude par l’association des dipôles en circuit LR, RC et RLC en insistant sur le particulier de la résonance du circuit RLC série et dérivation. L’étudiant doit savoir:

–	Les comportements de chaque dipôle ainsi que ses caractéristiques et les relations entre grandeurs électriques V, I, et .

–	Les caractéristiques des circuits RC, RL, et RLC.

# 4ème partie

4.1	Lois de Kirchhoff : loi des mailles, loi des nœuds

4.2	Théorèmes de: Thévenin, Norton, superposition, transfert maximal de puissance, transformation delta-triangle et triangle-delta, réciprocité,...

4.3 Simulation des montages

### Compétences

Cette partie est consacrée à la vérification des théorèmes et lois d’électricité. L’étudiant doit savoir être capable de vérifier les lois et théorème suivants: lois de Kirchhoff, théorèmes de: Thévenin, Norton, superposition, transfert maximal de puissance, réciprocité, transformation delta-triangle et triangle-delta.

# 5ème partie

5.1 Système  et système

5.2 Couplages des récepteurs

5.3 Mesure de la puissance absorbée par un récepteur équilibré, mesure de la puissance réactive.

5.4 Simulation des montages

### Compétences

Cette partie est consacrée au système triphasé, l’étudiant doit savoir :

–	Le couplage des récepteurs (triangle ou étoile).

–	La mesure de la puissance.

# 6ème partie

6.1 Initiation au logiciel

6.2 Résoudre quelques exercices

6.3 Simulation des montages