# TP machines electrique 
(60 periodes)

## Contenu

# 1ère partie

### Compétences

Cette partie est consacrée d'une part à l'organisation, le déroulement d'une séance de travaux expérimentales (TP) et à la présentation du compte rendu et,  d'autre part, à la l'utilisation des matériels de laboratoire. L’étudiant doit savoir :

– 	Les étapes à suivre durant une séance de manipulation.

– 	Utiliser les appareils dans les différents modes d'emploi.

–	Ecrire le rapport  tout en précisant: les objectifs du TP, le principe et le montage de mesures, les mesures effectuées et l'interprétation des résultats.

# 2ème partie

2.1 Génératrice à excitation séparée: caractéristiques: à vide, en fonction de la vitesse, en charge.

2.2	Moteur shunt: démarrage, inversion du sens de la vitesse, essai en charge, rendement, variation de la vitesse.

2.3	Moteur série: démarrage, inversion du sens de la vitesse, essai en charge, rendement, variation de la vitesse.

2.4	Moteur asynchrone triphasé: essai à vide, essai en charge, rendement.

2.5	Moteurs pas à pas: fonctionnement, commande.

### Compétences

Cette partie est consacrée à l'étude des moteurs électriques. L'étudiant doit savoir utiliser et caractériser les différents types (moteurs à courant continu, moteurs à courant alternatif et moteur pas à pas).

# 3ème partie

3.1	Transformateur monophasé: essai à vide, essai en court-circuit, essai en charge, rendement

3.2	Transformateur triphasé: différents couplages, essai à vide et en charge

### Compétences

Cette partie est consacrée à l'étude des transformateurs (monophasé et triphasé). L'étudiant doit savoir utiliser les différents types des transformateurs d'une part et, d'autre part doit être capable de caractériser ces transformateurs à vide et en charge.

# 4ème partie

4.1 Commande électronique en vitesse des moteurs à courant continu

4.2 Commande électronique en vitesse des moteurs asynchrone triphasés

4.3 Commande électronique des moteurs pas à pas (unipolaire et bipolaire)

### Compétences

Cette partie est consacrée à l'étude de circuits de commande en vitesse des moteurs électriques. L'étudiant doit connaître le principe de commande et, doit être capable de réaliser la carte de contrôle de vitesse sous forme d'un mini projet.