# AutomatISme  
(120 périodes)

## Contenu

# Chapitre 1
 Automatisation et activités industrielles

1.1	Introduction.

1.1.1	Systèmes de production manuels.

1.1.2	Systèmes de production mécanisés.

1.1.3	Systèmes de production semi-mécanisés.

1.2	Les objectifs de l’automatisation :

1.2.1	Les avantages de l’automatisation.

1.2.2	Les inconvénients de l’automatisation.

1.2.3	Les domaines d’application.

1.3	Structure générale d’un système automatisé.

# Chapitre 2
Description des systèmes automatisés

2.1	Structure d’une machine automatisée

2.1.1	Partie opérative.

2.1.2	Partie commande.

2.1.3	Partie acquisition.

2.2	Fonctions principales d’un système automatisé.

# Chapitre 3
Partie Opérative

3.1	Les interfaces ou les pré-actionneurs

3.1.1	Définition et classification.

3.1.2	Interfaces électriques.

3.1.3	Interfaces électroniques.

3.1.4	Interfaces électromécaniques.

3.1.5	Interfaces pneumatiques.

3.1.6	Interfaces électro-pneumatiques.

3.2	Les actionneurs :

3.2.1	Différents types d’actionneurs.

3.2.2	Choix d’un actionneur.

3.2.3	Actionneurs utilisant l’énergie électrique.

3.2.4	Actionneurs utilisant l’énergie magnétique.

3.2.5	Actionneurs utilisant l’énergie pneumatique.

3.2.6	Actionneurs utilisant l’énergie hydraulique.

# Chapitre 4 
Partie Acquisition - Capteurs

4.1 Définition.

4.1.1 Principes physiques mis en œuvre.

4.1.2 Grandeurs d’influence.

4.1.3 Différents types de capteurs ou détecteurs et technologies associées :

4.1.4 Capteurs ou détecteurs à signal logique TOR (de position, de présence,….)

4.1.5 Capteurs à signal numérique. (de position)

4.1.6 Capteurs à signal analogique.

4.1.7 Choix des capteurs.

# Chapitre 5 
Partie Commande

5.1 Les différentes possibilités de commande :

5.1.1 Système combinatoire.

5.1.2 Système séquentiel (programmé, câblé).

5.2 Diagramme fonctionnel - Le GRAFCET :

5.2.1 Généralités.

5.2.2 Constitution (Etapes – Transitions – Réceptivités).

5.2.3 Règles d’évolution.

5.2.4 Les points de vues (les niveaux).

5.2.5 Les macro-étapes.

5.2.6 GRAFCET à structure hiérarchisée.

5.2.7 Simplification d’un GRAFCET.

5.2.8 Applications industrielles.

5.3 GEMMA «Guide d’Etude des Modes de Marches et d’Arrêts».

5.3.1 Buts.

5.3.2 Les concepts de base.

5.3.3 Modes de Marches.

5.3.4 Modes d’Arrêts.

5.3.5 Marche de préparation.

5.3.6 Applications.

5.3.7 Généralités.

5.4 Différents types de GRAFCET :

5.4.1 GRAFCET de conduite.

5.4.2 GRAFCET de sûreté.

5.4.3 GRAFCET d’initialisation.

5.4.4 GRAFCET Maître et esclave.

5.4.5 Transformation GRAFCET  GEMMA.

5.4.6 Applications.

# Chapitre 6 
La technique Pas à Pas (commande câblée pneumatique)

6.1 Les fonctions logiques à technologie pneumatique.

6.2 Les séquenceurs.

6.3 Transformation GRAFCET  Séquenceurs.

6.4 Applications.

# Chapitre 7 
Les Automates Programmables Industriels (API)

7.1 Introduction

7.1.1 Les bases des API.

7.1.2 Les avantages des API.

7.1.3 Exemples

7.2 Modules API :

7.2.1 Construction de base.

7.2.2 Unité de traitement logique.

7.2.3 Mémoires.

7.2.4 Entrées et sorties Tout Ou Rien (TOR).

7.2.5 Entrées et sorties analogiques.

7.2.6 Unité d’alimentation en puissance.

7.2.7 Modules d’extension E/S.

7.2.8 Extension avec des autres API.

7.2.9 Branchement des API.

7.3 Programmation des API :

7.3.1 Instruments de base.

7.3.2 Les outils d’aide à la programmation (contact, GRAFCET,..).

7.3.3 La programmation en listes.

7.3.4 La programmation graphique.