# Machines electrique 
(60 periodes)

## Contenu

# Chapitre 1
Electromagnétisme

1.1	Loi de Lenz; loi de Laplace; théorème d'Ampère; f.é.m.; forces magnétomotrices

1.2	Ferromagnétisme

1.2.1 Aimantation

1.2.2 Circuits magnétiques

1.2.3 Réluctance

1.3	Bobine à noyau de fer

1.4	Inductance mutuelle

1.4.1 Définition

1.5	Coefficient du couplage

1.6	Analyse des circuits couplés

1.6.1 Repérage des bobines couplées par des points

1.6.2 Circuits équivalents)

# Chapitre 2
MACHINES A COURANT CONTINU

2.1	Génératrice à courant continu à excitation séparée:

2.1.1	Principe de fonctionnement, bobinage

2.1.2 Equations

2.1.3 Bilan énergétique

2.1.4 Caractéristique en charge

2.2 Moteur à courant continu:

2.2.1 Moteur shunt

2.2.1.1 Principe de fonctionnement

2.2.1.2 Equations

2.2.1.3 Bilan énergétique

2.2.1.4 Rendement

2.2.1.5 Caractéristique en charge

2.2.1.6 Variation de la vitesse

2.2.2 Moteur série

2.2.2.1 Principe de fonctionnement

2.2.2.2 Equations

2.2.2.3 Bilan énergétique

2.2.2.4 Rendement

2.2.2.5 Caractéristique en charge

2.2.2.6 Variation de la vitesse

# Chapitre 3
MACHINES A COURANT ALTERNATIF

3.1 Générateur a courant alternatif

3.1.1 Constitution

3.1.2 Principe de fonctionnement

3.1.3 Caractéristiques

3.2 Moteurs à courant alternatif

3.2.1 Moteur synchrone

3.2.1.1 Constitution

3.2.1.2 Principe de fonctionnement

3.2.1.3 Caractéristiques

3.2.2 Moteur asynchrone triphasé

3.2.2.1 Constitution

3.2.2.2 Principe de fonctionnement

3.2.2.3 Caractéristiques

3.2.3 Moteur asynchrone monophasé

3.2.3.1 Constitution

3.2.3.2 Principe de fonctionnement

# Chapitre 4
MACHINES SPECIALES

4.1 Moteurs à réluctance variable

4.1.1 Constitution

4.1.2 Principe de fonctionnement

4.1.3 Commande et utilisation

4.2 Moteurs pas à pas

4.2.1 Constitution (unipolaire et bipolaire)

4.2.2 Principe de fonctionnement

4.2.3 Commande et utilisation

4.3  Servomoteur

4.3.1 Constitution

4.3.2 Principe de fonctionnement

4.3.3 Commande et utilisation

# Chapitre 5
Transformateurs

5.1 	Transformateur monophasé

5.1.1 Constitution

5.1.2 Principe de fonctionnement

5.1.3 Essai à vide

5.1.4 Essai en court-circuit

5.1.5 Essai en charge

5.1.6 Chute de tension

5.1.7 Rendement

5.2 	Transformateur triphasé

5.2.1 Constitution

5.2.2 Principe de fonctionnement

5.2.3 Essai à vide

5.2.4 Essai en court-circuit

5.2.5 Essai en charge

5.2.6 Chute de tension

5.2.7 Rendement

# Chapitre 6
VARIATION de vitesse des moteurs électriques

6.1	Généralités

6.2	Architecture fonctionnelle générale d'un variateur de vitesse électronique

6.3	Commande de moteurs

6.4	Variateurs de vitesse pour moteurs

6.4.1 A courant continu

6.4.2 Pas à pas

6.4.3 Synchrone

6.4.4 Asynchrone