# tp machines electriques

# (30 periodes)

Contenu

TP1 : Transformateur  monophasé

- Constitution

- Problèmes dues aux circuits magnétiques

- Problèmes dues aux enroulements

- Essai à vide

- Rapport de transformation

- Pertes fer

- Résistance et réactance du circuit magnétique

- Essai en charge

- Tension secondaire charge résistive

- Diagramme de Kapp

- Essai en court-circuit

- Pertes cuivre

- Résistance et réactance des enroulements ramenées au secondaire

- Rendement

- Méthode des pertes séparées

- Méthode directe

TP3 : Moteur asynchrone

- Constitution

- Essai à vide

- Détermination des pertes constantes

- Essai en charge

- Caractéristiques en charge

- Rendement en fonction du courant statorique

- Glissement en fonction du courant statorique

- Facteur de puissance en fonction du courant statorique

- Couple en fonction dela vitesse

- Vitesse en fonction du courant statorique

- Traçage des caractéristiques

TP4 : Moteur DC a excitation shunt

- Essai à vide

- Condition de démarrage

- Essai en charge

- Réglage de vitesse

- Rendement  méthode des pertes séparées et méthode directe

- Traçage des caractéristiques