# tp machines frigorifiques

# (30 periodes)

Contenu

# TP 1

# Système de réfrigération

–	Description, maintenance et réparation des composantes principales d’un système de réfrigération

–	Description, maintenance et réparation du système de contrôle

–	Entretien du système de réfrigération

# TP 2

# Traitement de l’air

–	Description, maintenance et réparation des matériels de climatisation

–	Description, maintenance et réparation des centrales autonomes de climatisation

–	Description, maintenance et réparation d’une climatisation centrale avec distribution par gaines

–	Description, maintenance et réparation de ventilation des locaux

# TP 3

# Système de chauffage

–	Description, maintenance et réparation d’un chauffage central

–	Description, maintenance et réparation des organes de sécurité

–	Les différents types des chaudières : Description, maintenance et réparation

# TP 4

# Les systèmes intégrés : chauffage , ventilation et air conditionne

–	Description, maintenance et réparation d’un système individuel air-air

–	Description, maintenance et réparation d’un système centralise air-air

–	Description, maintenance et réparation d’un système centralise eau-eau

# TP 5

# Eau chaude

–	Description, maintenance et réparation du système de production d’eau chaude

–	Description, maintenance et réparation des appareils électriques utilisés dans un système de production d’eau chaude