# tp machines hydrauliques

# (30 periodes)

Contenu

# TP 1

# Les courbes caractéristiques des pompes centrifuges

–	Détermination expérimentale des courbes caractéristiques d’une pompe centrifuge

–	Montage en série des pompes centrifuges: courbes caractéristiques

–	Montage en parallèle des pompes centrifuges: courbes caractéristiques

–	Essai de cavitation d’une pompe centrifuge

–	Détermination du rendement d’une pompe centrifuge

# TP 2

# Maintenance d’une pompe centrifuge

–	Etude expérimentale des fuites dans une pompe centrifuge

–	Etude expérimentale des roulements dans une pompe centrifuge

–	Etude expérimentale des joints d’étanchéité dans une pompe centrifuge

–	Détermination des pannes et des défaillances dans une pompe centrifuge

# TP 3

# Consfruction et maintenance des différents types des pompes centrifuges

–	Les pompes multicellulaires

–	Les pompes de circulation de chaudière

–	Les pompes pour l’industrie chimique

–	Les pompes pour l’irrigation