# tp maintenance electrique

# (30 periodes)

Contenu

TP1 : La maintenance

- Habilitation électrique

- Danger du courant

- Réglementation

- Habilitation

- Définir les opérations de maintenance

- Méthodologie de diagnostiquer une panne sur un équipementélectrique

- Application de diagnostic et de dépannage sur une machine en atelier

TP2 : Régime terre TT

- L'interconnexion et la mise à la terre des masses sont des conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la protection?

- Les disjoncteurs électro- magnétiques assurent la protection contre les contacts indirects?

- L'utilisation d'un DDR est une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer la protection – choix de seuil IΔn.

TP3 : Régime terre TN

- Un défaut à la masse entraîne une surintensité éliminée par les disjoncteurs classiques

- Un disjoncteur donné permet- il d'assurer la protection dans tous les

Cas ?

TP4 : Régime terre IT

- L'interconnexion et la mise à la terre des masses sont des conditions nécessaires et suffisantes pour la protection en cas de premier défaut.

- Contrôle permanent de l'isolement du réseau par rapport à la terre et signalisation d'un premier défaut.

TP5 : Dossier technique GEMMA

Déduire les modes de marche souhaitée pour un système automatisé donné

- Boucle de fonctionnement normal

- Vérification dans le désordre

- Arrêt due à un alea de fonctionnement

- Arrêt d’urgence

TP6 : Diagramme cause-effet (Ishikawa)

- Représentation de la relation entre un effet et toutes les causes d’un problème

- Enoncer le problème du système palettiseur

- Tracer du diagramme Ishikawa

TP7 : Dépannage de la machine a conditionnement

- Citer les ensembles du système

- Présentation d’un organigramme de dépannage lors d’un problème donné

- Détermination des diagrammes  Ishikawa pour chacun des 2 problèmes :

- Flacon mal rempli

- Flacon mal bouche