# machines electriques

# (60 periodes)

Contenu

Chapitre 1

Magnétisme et électro-magnetisme

  - Aimant naturel et champ magnétique uniforme

  - Création du champ magnétique par un courant  électrique

  - Induction électro-magnétique par des bobines

  - Flux magnétique

  - Force et couple magnétique

Chapitre 2

Transformateur monophasé

Constitution :

  - Circuit primaire et secondaire

  - Circuit équivalent

  - Transformateur parfait

  - Transformateur réel

- Essai à vide

- Essai en court-circuit

- Essai en charge ( chute de tension )

  - Rendement

Chapitre 3

Transformateur triphasé

  - Construction

  - Couplages et rapport de transformation

Chapitre 4

Moteur  asynchrone (monophasé et triphasé)

  - Construction

  - Modélisation

  - Vitesse angulaire

  - Glissement

  - Puissances perdus et bilan des puissances

  - Couple électromécanique et couple utile

  - Rendement

  - Méthodes de variation de la vitesse

Chapitre 6

Moteur à courant continu

Principes généraux :

  - Construction

  - Equation de f.c.é.m.

  - Démarrage

  - Grandeur électrique (Tension et Courant d’entrée)

  - Grandeur mécanique (Vitesse et couple d’un moteur)

  - Couple électromagnétique

6.3  Relation fondamentaux :

- Couple en fonction du courant

- F.c.é.m. en fonction de la vitesse de rotation

- Caractéristique couple vitesse

  - Puissances perdus et  bilan des puissances

  - Rendement

Chapitre 7

Machine (excitation indépendante ; série ; shunt)

  - Modèle équivalent d’induit et d’inducteur

  - Expression de la force électromotrice

  - Expression de la puissance électromagnétique et moment couple

  - Bilan des puissances