# machines hydrauliques

# (30 periodes)

Contenu

# Chapitre 1

# Trace et fonctionnement des pompes centrifuges

1.1	Généralités sur les pompes centrifuges

1.2	Constitution d’une pompe centrifuge

1.3	Fonctionnement en régime varie. Courbes caractéristiques d’une pompe centrifuge

1.4	Les pertes dans une pompe centrifuge. Rendement global Puissance absorbée

1.5	Calcul des vitesses et des pressions à l’entrée et la sortie

1.6	Montage en série et en parallèle des pompes centrifuges: courbes caractéristiques

1.7	Les pompes centrifuges multicellulaire: leur trace et équilibrage axial

# chapitre 2

# La cavitation dans les pompes centrifuges

2.1	Charge nécessaire a l’entrée d ‘une pompe centrifuge. Hauteur d’aspiration

2.2	Fonctionnement d’une pompe avec cavitation

2.3	Cavitation dans les conduites et les organes de robinetterie

2.4	Le nombre de tours spécifique d’aspiration

2.5	Les pompes supercavitantes

# chapitre 3

# L’emploi des pompes centrifuges

3.1	Mise en marche d’une pompe centrifuge

3.2	Arrêt brusque d’une pompe centrifuge

3.3	Réglage de débit dans une pompe centrifuge

3.4	Les pompes alimentaires de chaudières

3.5	Les pompes de circulation des condenseurs

3.6	Les pompes de mélange liquides-solides

3.7	Les pompes pour l’industrie chimique