# maintenance electriques

# (60 periodes)

Contenu

Chapitre 1

Risque électrique – Danger du courant électrique

  - Les accidents électriques par contact

  - Courant  de défaut

  - Résistance du corps humain

  - Durée de passage du courant

  - Effet du courant sur le corps humain

Chapitre 2

Notion de sécurité électrique

  - Appareils de protection contre les surcharges et les courts-circuits :

- Fusible(Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- Relais thermique (Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- Disjoncteur(Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- DDR (Caractéristiques – principe de fonctionnement)

  - Protection contre les chocs électriques :

- liaison a la terre

- habilitation

- Distance au voisinage d’installation électrique

Chapitre 3

Régime neutre

3.1 Régime TT

- Principe

- Condition de protection

- Protection par disjoncteur ou fusible

- Calcul simplifie

- Calcul des conditions de déclenchement

- Choix d’un DDR

3.2 Régime TN

- Principe

- Condition de protection

- Protection par disjoncteur ou fusible

- Calcul simplifie

- Calcul des conditions de déclenchement

- Méthode de calcul

3.3 Regime IT

- Principe de protection

- Premier défaut

- Cas d’un défaut doble

- Protection en cas d’un défaut double

- Calcul des conditions de déclenchement

- Caractéristiques du régime IT

Chapitre 4

Méthodologie de la maintenance

  - Méthodologie du recherche et diagnostique d’une panne

  - Traitement des dysfonctionnements

  - Méthode de recherche des dysfonctionnements

  - Le parcours du dépanneur (l’operateur)

  - Vérification de la chaine d’acquisition

  - Vérification de la chaine d’action

  - Diagnostiquer une panne sur un API

Chapitre 5

Le GEMMA

  - Décrire les trois procédures du GEMMA

5.2  Décrire les  modes de marche :

- Marche automatique

- Initialisation automatique à la partie opérative

- Marche de vérification

- Arrêt d’urgence

  - Application sur des systèmes automatises

Chapitre 6

Diagramme des causes-effets (Ishikawa)

  - Définition et objectifs

  - Identification du problème à  étudier

  - Recherche et classement des causes potentielles

  - Trace du diagramme cause effet

  - Saisie des données

  - Exemples typiques