## TP Energies Renouvelables
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Logiciel thermique
الأسبوع الأول | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الثاني | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الثالث | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الرابع | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الخامس | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع السادس | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع السابع | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الثامن | Partie A : Thermique Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع التاسع | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع العاشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الحادي عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الثاني عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الثالث عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الرابع عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع الخامس عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع السادس عشر | Partie B : Photo Voltaïque Etude de cas d’une résidence ou d’une facilitée collective Choix du type de capteur Choix du type de stockage Dessin de l’installation sur les plans
الأسبوع السابع عشر | Partie C : Audit Energétique d’un bâtiment et préparation des propositions Etude de cas de l’institut ou d’une partie de l’institut (surface minimale de 500 m2) Faire le bilan d’audit énergétique du bâtiment Préparer une proposition pour réduire les dépenses en énergie
الأسبوع الثامن عشر | Partie C : Audit Energétique d’un bâtiment et préparation des propositions Etude de cas de l’institut ou d’une partie de l’institut (surface minimale de 500 m2) Faire le bilan d’audit énergétique du bâtiment Préparer une proposition pour réduire les dépenses en énergie
الأسبوع التاسع عشر | Partie C : Audit Energétique d’un bâtiment et préparation des propositions Etude de cas de l’institut ou d’une partie de l’institut (surface minimale de 500 m2) Faire le bilan d’audit énergétique du bâtiment Préparer une proposition pour réduire les dépenses en énergie
الأسبوع العشرون | Partie C : Audit Energétique d’un bâtiment et préparation des propositions Etude de cas de l’institut ou d’une partie de l’institut (surface minimale de 500 m2) Faire le bilan d’audit énergétique du bâtiment Préparer une proposition pour réduire les dépenses en énergie

## TP Logiciel thermique
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Logiciel thermique
الأسبوع الأول | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع الثاني | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع الثالث | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع الرابع | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع الخامس | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع السادس | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع السابع | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع الثامن | Partie B : LOGICIELS DE CALCUL POUR LA CLIMATISATION
الأسبوع التاسع | Partie A : LOGICIELS DE CALCUL POUR REFRIGERATION
الأسبوع العاشر | Partie A : LOGICIELS DE CALCUL POUR REFRIGERATION
الأسبوع الحادي عشر | Partie A : LOGICIELS DE CALCUL POUR REFRIGERATION
الأسبوع الثاني عشر | Partie A : LOGICIELS DE CALCUL POUR REFRIGERATION
الأسبوع الثالث عشر | Partie C : LOGICIELS DE CALCUL POUR CHAUFFAGE
الأسبوع الرابع عشر | Partie C : LOGICIELS DE CALCUL POUR CHAUFFAGE
الأسبوع الخامس عشر | Partie C : LOGICIELS DE CALCUL POUR CHAUFFAGE
الأسبوع السادس عشر | Partie C : LOGICIELS DE CALCUL POUR CHAUFFAGE
الأسبوع السابع عشر | Partie D : LOGICIELS DE CALCUL POUR ENERGIE RENOUVELABLE
الأسبوع الثامن عشر | Partie D : LOGICIELS DE CALCUL POUR ENERGIE RENOUVELABLE
الأسبوع التاسع عشر | Partie D : LOGICIELS DE CALCUL POUR ENERGIE RENOUVELABLE
الأسبوع العشرون | Partie D : LOGICIELS DE CALCUL POUR ENERGIE RENOUVELABLE

## TP Turbomachine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Turbomachine
الأسبوع الأول | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع الثاني | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع الثالث | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع الرابع | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع الخامس | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع السادس | LES POMPES Installation des pompes centrifuge
الأسبوع السابع | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع الثامن | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع التاسع | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع العاشر | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع الحادي عشر | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع الثاني عشر | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع الثالث عشر | LES COMPRESSEURS Installation des compresseurs
الأسبوع الرابع عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع الخامس عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع السادس عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع السابع عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع الثامن عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع التاسع عشر | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs
الأسبوع العشرون | LES VENTILATEURS Installation des ventilateurs

## TP Climatisation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Climatisation
الأسبوع الأول | T. P. 1 BANC D'ESSAI
الأسبوع الثاني | T. P. 1 BANC D'ESSAI
الأسبوع الثالث | T. P. 1 BANC D'ESSAI
الأسبوع الرابع | T.P. 2 BANC D'ESSAI D'UN VENTILATEUR
الأسبوع الخامس | T.P. 2 BANC D'ESSAI D'UN VENTILATEUR
الأسبوع السادس | T.P. 3 SYSTEMES A EAU GLACEE
الأسبوع السابع | T.P. 3 SYSTEMES A EAU GLACEE
الأسبوع الثامن | T.P. 3 SYSTEMES A EAU GLACEE
الأسبوع التاسع | T.P. 4 CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)
الأسبوع العاشر | T.P. 4 CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)
الأسبوع الحادي عشر | T.P. 4 CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)
الأسبوع الثاني عشر | T. P. 5 CLIMATISEUR D'AUTOMOBILE
الأسبوع الثالث عشر | T. P. 5 CLIMATISEUR D'AUTOMOBILE
الأسبوع الرابع عشر | T. P. 6 POMPES A CHALEUR (air-eau et eau-eau)
الأسبوع الخامس عشر | T. P. 6 POMPES A CHALEUR (air-eau et eau-eau)
الأسبوع السادس عشر | T.P.7 TOURS DE REFROIDISSEMENT
الأسبوع السابع عشر | T.P.7 TOURS DE REFROIDISSEMENT
الأسبوع الثامن عشر | T.P.8 INSTALLATION EN CLIMATISATION
الأسبوع التاسع عشر | T.P.8 INSTALLATION EN CLIMATISATION
الأسبوع العشرون | T.P.8 INSTALLATION EN CLIMATISATION

## TP Refrigeration
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Refrigeration
الأسبوع الأول | T.P. 1 APPAREILS DE MESURE
الأسبوع الثاني | T.P. 1 APPAREILS DE MESURE
الأسبوع الثالث | T. P. 2 BANC D'ESSAI DE REFRIGERATION
الأسبوع الرابع | T. P. 2 BANC D'ESSAI DE REFRIGERATION
الأسبوع الخامس | T. P. 2 BANC D'ESSAI DE REFRIGERATION
الأسبوع السادس | T.P. 3 ESSAIS - MESURES
الأسبوع السابع | T.P. 3 ESSAIS - MESURES
الأسبوع الثامن | T.P. 4 FLUIDE FRIGORIGENE
الأسبوع التاسع | T.P. 4 FLUIDE FRIGORIGENE
الأسبوع العاشر | T.P. 4 FLUIDE FRIGORIGENE
الأسبوع الحادي عشر | T.P. 5 CYCLE FRIGORIFIQUE
الأسبوع الثاني عشر | T.P. 5 CYCLE FRIGORIFIQUE
الأسبوع الثالث عشر | T.P. 5 CYCLE FRIGORIFIQUE
الأسبوع الرابع عشر | T.P. 6 SIMULATEUR DE PANNE D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE
الأسبوع الخامس عشر | T.P. 6 SIMULATEUR DE PANNE D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE
الأسبوع السادس عشر | T.P. 7 SIMULATEURS DE PANNES ELECTRIQUES D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE
الأسبوع السابع عشر | T.P. 7 SIMULATEURS DE PANNES ELECTRIQUES D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE
الأسبوع الثامن عشر | T.P. 7 SIMULATEURS DE PANNES ELECTRIQUES D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE
الأسبوع التاسع عشر | T.P. 8 DISPOSITIFS DE PROTECTION D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE.
الأسبوع العشرون | T.P. 8 DISPOSITIFS DE PROTECTION D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE.

## TP Chauffage
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Chauffage
الأسبوع الأول | T. P. 1 MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES.
الأسبوع الثاني | T. P. 1 MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES.
الأسبوع الثالث | T. P. 1 MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES.
الأسبوع الرابع | T. P. 1 MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES.
الأسبوع الخامس | T. P. 2 CORPS DE CHAUFFE
الأسبوع السادس | T. P. 2 CORPS DE CHAUFFE
الأسبوع السابع | T. P. 2 CORPS DE CHAUFFE
الأسبوع الثامن | T. P. 2 CORPS DE CHAUFFE
الأسبوع التاسع | T. P. 3 TECHNIQUES DE REHABILITATION
الأسبوع العاشر | T. P. 3 TECHNIQUES DE REHABILITATION
الأسبوع الحادي عشر | T. P. 3 TECHNIQUES DE REHABILITATION
الأسبوع الثاني عشر | T. P. 3 TECHNIQUES DE REHABILITATION
الأسبوع الثالث عشر | T.P.4 Montage et Entretien de chaudière électrique.
الأسبوع الرابع عشر | T.P.4 Montage et Entretien de chaudière électrique.
الأسبوع الخامس عشر | T.P.4 Montage et Entretien de chaudière électrique.
الأسبوع السادس عشر | T.P.4 Montage et Entretien de chaudière électrique.
الأسبوع السابع عشر | T.P.5 LE CHAUD SOLAIRE
الأسبوع الثامن عشر | T.P.5 LE CHAUD SOLAIRE
الأسبوع التاسع عشر | T.P.5 LE CHAUD SOLAIRE
الأسبوع العشرون | T.P.5 LE CHAUD SOLAIRE

## TP Regulation et automation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | TP Regulation et automation
الأسبوع الأول | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع الثاني | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع الثالث | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع الرابع | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع الخامس | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع السادس | Chapitre 1: CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER)
الأسبوع السابع | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع الثامن | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع التاسع | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع العاشر | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 2: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES :
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES
الأسبوع العشرون | Chapitre 3: RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES

## Energies Renouvelables
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Energies Renouvelables
الأسبوع الأول | Chapitre 1: 1. L’énergie : définition et classification 1.1 Les énergies conventionnelles 1.2 Les énergies renouvelables.
الأسبوع الثاني | Chapitre 1: 2. Les énergies renouvelables dans la nature : 2.1 L’énergie solaire. 2.2 L’énergie hydraulique
الأسبوع الثالث | Chapitre 1: 2.3 L’énergie du vent 2.4 La biomasse et le bio-fuel
الأسبوع الرابع | Chapitre 2: 1. Le mouvement planétaire terre-soleil 1.1 L’intensité de l’énergie solaire et sa répartition sur le globe.
الأسبوع الخامس | Chapitre 2: 1. Le mouvement planétaire terre-soleil 1.1 L’intensité de l’énergie solaire et sa répartition sur le globe.
الأسبوع السادس | Chapitre 2: 2. Le solaire thermique : 2.1 Type et performance des capteurs. 2.1.1 Les capteurs plans
الأسبوع السابع | Chapitre 2: 2.1.2 Les capteurs en tubes à vide 2.1.3 Les capteurs en tubes à vide et à caloduc 2.1.4 Autre type de capteur.
الأسبوع الثامن | Chapitre 2: 2.2 Eau chaude sanitaire et chauffage. 2.2.1 Type d’accumulateur et utilisation. 2.2.2 Les sources d’appoints possibles
الأسبوع التاسع | Chapitre 2: 2.3 Dimensionnent d’un capteur ECS. 2.3.1 Estimation des besoins
الأسبوع العاشر | Chapitre 2: 2.3.2 Calcul de la surface du capteur 2.3.3 Bilan énergétique du capteur et du système de stockage.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 2: 3. Le solaire photovoltaïque : 3.1 Type et performance des capteurs. 3.1.1 Les capteurs monocristallins. 3.1.2 Les capteurs poly-cristallins
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 2: 3.2 Addition de la tension et de l’intensité. 3.2.1 Les modules 3.2.2 Les vecteurs 3.2.3 Configuration d’installation.
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 2: 3.3 Le stockage de l’énergie PV. 3.3.1 Type des piles. 3.3.2 Dispositif de charge des piles et stabilisateur de tension. 3.4 Le convertisseur courant continue  courant alternatif.
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3: 1. Les sources hydrologiques. 1.1 Les rivières
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3: 1.1.1 Les barrages d’accumulation
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 3: 2. La conversion de l’énergie hydromécanique. 2.1 Les centrales hydroélectriques.
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 4: 1. L’atlas mondial du vent. 1.1 La transformation de l’énergie du vent en mouvement rotationnel
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 4: 1.1.1 Les éoliennes. 1.1.2 Les éoliennes à conversion mécanique de l’énergie du vent pour pompage de l’eau. 1.1.3 Les éoliennes à conversion électrique de l’énergie du vent
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 4: 1.1.3.1 Le stockage de l’énergie électrique. 1.1.3.2 Type des piles
الأسبوع العشرون | Chapitre 4: 1.1.3.3 Dispositif de charge des piles et stabilisateur de tension. 1.1.3.4 Le convertisseur courant continue  courant alternatif.

## Turbomachine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Turbomachine
الأسبوع الأول | LES POMPES I- DEFINITION ET DOMAINES D’APPLICATIONS
الأسبوع الثاني | LES POMPES II- LES POMPES VOLUMETRIQUES : 1) Principe et caractéristiques générales. 2) Pompe à piston. 3) Pompe à diaphragme.
الأسبوع الثالث | LES POMPES II- LES POMPES VOLUMETRIQUES : 4) Pompe à piston plongeur. 5) Pompe à engrenage. 6) Pompe à palettes rigides. 7) Pompe péristaltique
الأسبوع الرابع | LES POMPES III- TURBO POMPE 1) Description et fonctionnement 2) Avantages et inconvénients des turbo-pompes
الأسبوع الخامس | LES POMPES III- TURBO POMPE 3) Pression différentielle engendrée par la pompe 4) Caractéristique pression-débit
الأسبوع السادس | LES POMPES III- TURBO POMPE 5) Point de fonctionnement 6) Caractéristiques de vitesse
الأسبوع السابع | LES POMPES III- TURBO POMPE 7) Conditions d’aspiration 8) Amorçage d’une turbo-pompe
الأسبوع الثامن | LES COMPRESSEURS 1) rôle du compresseur
الأسبوع التاسع | LES COMPRESSEURS 2) les compresseurs alternatifs à piston 2.1- compresseur ouvert 2.2- éléments d’un compresseur ouvert
الأسبوع العاشر | LES COMPRESSEURS 2.3- compresseur semi-hermétique 2.4- compresseur hermétique
الأسبوع الحادي عشر | LES COMPRESSEURS 3) Les compresseurs rotatifs
الأسبوع الثاني عشر | LES COMPRESSEURS 4) étude technologique des compresseurs à piston
الأسبوع الثالث عشر | LES COMPRESSEURS 4) étude technologique des compresseurs à piston
الأسبوع الرابع عشر | LES VENTILATEURS 1) fonction des ventilateurs
الأسبوع الخامس عشر | LES VENTILATEURS 2) classification des ventilateurs : 2-1 les ventilateurs centrifuges
الأسبوع السادس عشر | LES VENTILATEURS 2-2 les ventilateurs helicoides 2-3 les ventilateurs tangentiels
الأسبوع السابع عشر | LES VENTILATEURS 3) modes d’entrainement des ventilateurs
الأسبوع الثامن عشر | LES VENTILATEURS 4) caracteristiques des ventilateurs
الأسبوع التاسع عشر | LES VENTILATEURS 5) courbes caracteristiques des ventilateurs.
الأسبوع العشرون | LES VENTILATEURS 6) mesure d’un debit d’air

## Planification de chantier
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Planification de chantier
الأسبوع الأول | Chapitre 1: 1. Structuration d'un prix de vente des travaux
الأسبوع الثاني | Chapitre 1: 1. Structuration d'un prix de vente des travaux
الأسبوع الثالث | Chapitre 1: 2. Dossier de consultation
الأسبوع الرابع | Chapitre 1: 2. Dossier de consultation
الأسبوع الخامس | Chapitre 1: 3. Estimatif des travaux
الأسبوع السادس | Chapitre 2: 1. Etudes préliminaires.
الأسبوع السابع | Chapitre 2: 1. Etudes préliminaires.
الأسبوع الثامن | Chapitre 2: 2. Préparation du chantier
الأسبوع التاسع | Chapitre 2: 3. Planification des travaux
الأسبوع العاشر | Chapitre 2: 4. Ouverture du chantier
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 3: 1. Coordination et pilotage de chantier
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 3: 1. Coordination et pilotage de chantier
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3: 2. Exécution des travaux
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3: 2. Exécution des travaux
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3: 3. Contrôle et suivi
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 4: 1. Budget de chantier
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 4: 1. Budget de chantier
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 4: 2. Contrôles des frais de chantier
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 4: 2. Contrôles des frais de chantier
الأسبوع العشرون | Chapitre 4: 3. Préparer la facturation

## Conditionnement de l'air
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Conditionnement de l'air
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : 1.1 Composition de l'air sec et humide. 1.2 Propriétés de l’air humide.
الأسبوع الثاني | Chapitre 1 : 1.3 Construction du diagramme. 1.4 Utilisation du diagramme de l’air humide.
الأسبوع الثالث | Chapitre 1 : 1.5 Mélange de deux quantités d’air de caractéristiques différentes. 1.6 Exemples d’application
الأسبوع الرابع | Chapitre 2 : 2.1 Principe général de fonctionnement d’une climatisation. 2.2 Chaleur sensible et chaleur latente.
الأسبوع الخامس | Chapitre 2 : 2.3 Traitement de l’air humide. 2.4 Climatisation d’hiver et d’été.
الأسبوع السادس | Chapitre 2 : 2.5 Les différents types de fonctionnement. 2.6 Fonctionnement en tout air neuf. 2.7 Exemples d’application avec mélanges.
الأسبوع السابع | Chapitre 3 :3.1 Physiologie thermique. 3.2 Climat d’un local. 3.3 Confort thermique.
الأسبوع الثامن | Chapitre 4 : 4.1 Définition. 4.2 Utilisations principales. 4.3 Systèmes de climatisation.
الأسبوع التاسع | Chapitre 7 : 7.1 Description. 7.2 Propriétés des systèmes centraux. 7.3 Composition.
الأسبوع العاشر | Chapitre 7 : 7.4 Procédures d'installation. 7.5 Contrôles et entretien. 7.6 Conception.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 8 : 8.1 Description. 8.2 Chillers. 8.3 Ventilo-convecteurs (fan coil unit).
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 8 : 8.4 Centrales de traitement d'air (Air-Handlers) 8.5 Contrôles.
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 10 : 10.1 Notions sur différents types de filtres à air.
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 11 : 11.1 Bases de la ventilation (nécessité) 11.2 Ventilation naturelle.
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 11 : 11.3 Ventilation artificielle 11.4 Les principales réglementations à prendre.
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 12 : 12.1 Principe de la diffusion de l'air dans les locaux. 12.2 Différents éléments des réseaux aérauliques de distribution.
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 12 : 12.1 Principe de la diffusion de l'air dans les locaux. 12.2 Différents éléments des réseaux aérauliques de distribution.
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 12 : 12.3 Dimensionnement des gaines de ventilation en utilisant les tables standards dans les gaines 12.4 Les bouches d'air.
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 12 : 12.3 Dimensionnement des gaines de ventilation en utilisant les tables standards dans les gaines 12.4 Les bouches d'air.
الأسبوع العشرون | Chapitre 12 : 12.3 Dimensionnement des gaines de ventilation en utilisant les tables standards dans les gaines 12.4 Les bouches d'air.

## Refrigeration
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Refrigeration
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : 1.1 Développement de la réfrigération 1.2 Réfrigérants 1.3 Condensation des vapeurs. 1.4 Expansion et vaporisation.
الأسبوع الثاني | Chapitre 1 : 1.5 Production du froid
الأسبوع الثالث | Chapitre 1 : 1.6 Le cycle réel.
الأسبوع الرابع | Chapitre 1 : 1.6 Machine frigorifique à absorption.
الأسبوع الخامس | Chapitre 2 : 2.1 Fonction et types de compresseurs.
الأسبوع السادس | Chapitre 2 : 2.2 Fonction et types des évaporateurs. 2.3 La capacité des évaporateurs.
الأسبوع السابع | Chapitre 2 : 2.4 Fonction et types de condenseurs. 2.5 Définition et types des détendeurs.
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : 3.1 Objet des chambres froides. 3.2 Description et construction.
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 : 3.3 Calcul de la charge de réfrigération.
الأسبوع العاشر | Chapitre 3 : 3.3 Calcul de la charge de réfrigération.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 3 : 3.3 Calcul de la charge de réfrigération.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 3 : 3.4 Conditions de frigorification des denrées.
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3 : 3.5 Capacité de la machine
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3 : 3.6 Exemples pratiques.
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3 : 3.6 Exemples pratiques.
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 4 : 4.1 Réfrigérateurs ouverts.
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 4 : 4.2 Circulation de l'air. 4.3 Caractéristiques des réfrigérateurs ouverts. - caractéristiques de construction. - caractéristiques d'opération.
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 5 : 5.1 Description d'un réfrigérateur. 5.2 Le congélateur
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 5 : 5.3 Circuit électrique
الأسبوع العشرون | Chapitre 5 : 5.3 Circuit électrique

## Chauffage
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Chauffage
الأسبوع الأول | P1 Chapitre 1 : 1. Chaudières à combustible solide. 2. Chaudières à gaz 3. Chaudières à fuel. 4- Conduits de fumées 5- Ventilation des chaufferies.
الأسبوع الثاني | P1 Chapitre 2 : 1. Eléments constitutifs des brûleurs à fuel. 2. Principe de fonctionnement des brûleurs à fuel. 3. Organes particuliers des brûleurs à fuel.
الأسبوع الثالث | P1 Chapitre 2 : 4. Brûleurs à gaz. 5. Rendement des brûleurs et consommation énergétique des générateurs.
الأسبوع الرابع | P1 Chapitre 3: 1. Corps de chauffe 2. Radiateur. 3. Stockage du combustible liquide.
الأسبوع الخامس | P1 Chapitre 3: 4. Vase d'expansion. 5. Accessoires et pompes (circulatoires). 5.3 Moyen de réglage et de contrôle
الأسبوع السادس | P2 Chapitre 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DES CONDITIONS CLIMATIQUES
الأسبوع السابع | P2 Chapitre 2 :Chauffage individuel. Chauffage central 2-1 Chauffage à eau. 2-1-3 Circuit secondaire à air. 2-1-4 Circuit secondaire à eau.
الأسبوع الثامن | P2 Chapitre 2 : 2-2 Chauffage à vapeur.
الأسبوع التاسع | P2 Chapitre 2 :3-Poste central de production d’eau chaude sanitaire. 4- Entartrage, corrosion et moyen de lutte.
الأسبوع العاشر | P2 Chapitre 3: 1- Délimitation entre chauffage central et chauffage à distance (chauffage des grandes usines, zones industrielles grosses consommatrices de calories, et hôpitaux très étendus). 2. Conduites de chauffage à distance. 3. Chauffage à vapeur à distance.
الأسبوع الحادي عشر | P2 Chapitre 3: 4. Chauffage à distance à eau surchauffée et régulation de la fourniture de chaleur. 5. Chauffage à distance par l’eau chaude
الأسبوع الثاني عشر | P2 Chapitre 4: 1- Le calcul de bilan thermique en hiver.
الأسبوع الثالث عشر | P2 Chapitre 4: 2- Chaudière de chauffage
الأسبوع الرابع عشر | P2 Chapitre 4: 3- Chauffage par le plafond et sol. 4- Calcul détaillé des échangeurs de chaleurs
الأسبوع الخامس عشر | P2 Chapitre 4:5- Isolation des tuyauteries et épaisseur économique de l’isolant. 6- Calcul des tuyauteries.
الأسبوع السادس عشر | P2 Chapitre 4:7- Chauffage à eau chaude par gravité.
الأسبوع السابع عشر | P2 Chapitre 4:8- Chauffage par pompe.
الأسبوع الثامن عشر | P2 Chapitre 4:9- Chauffage à vapeur basse et haute pression.
الأسبوع التاسع عشر | P2 Chapitre 5:EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
الأسبوع العشرون | P2 Chapitre 6:PLOMBERIE APPLIQUEE AU CHAUFFAGE

## Automation et regulation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Automation et regulation
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONTROLE ET REGULATION
الأسبوع الثاني | Chapitre 2 : - Appareils de mesure de températures : - Appareils de mesure de pression :
الأسبوع الثالث | Chapitre 2 : - Appareils de mesure de l’humidité : - Critères de choix des capteurs.
الأسبوع الرابع | Chapitre 3 : - Définition et rôle - Types de contrôleurs.
الأسبوع الخامس | Chapitre 3 : Electriques. - Pneumatiques. - Hydrauliques.
الأسبوع السادس | Chapitre 3 : - Humidistats . - Pressostats 2.6 Utilisation des différents modes d'Autocad.
الأسبوع السابع | Chapitre 4 : 3.1 Les blocs
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : 3.1 Les blocs
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 : 3.2 Les planches
الأسبوع العاشر | Chapitre 3 : 3.2 Les planches
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 3 : 3.3 Blocs crées dans différentes planches.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 4 : - Définition d’une vanne de régulation - Eléments constituants la vanne de réglage - Forme du corps de vanne - Différents types de clapet - Les servomoteurs. - Vanne manuelle.
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 4 :- Vanne automatique - Vanne pneumatique - Vanne thermostatique. - Vanne thermoélectrique ou électrothermique - Vanne électromagnétique ou électrovanne - Vanne motorisé.
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 5 : -Contrôle du débit d'air. - Contrôle des conditions de l'air. - Contrôle du moteur du compresseur.
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 6 : Contrôle de sûreté. • Nécessité • Contre la haute pression • Contre la basse pression • Contre le manque de pression de l'huile • Contre un niveau haut du réfrigérant liquide • Contre un niveau bas du réfrigérant liquide
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 7 : - Eléments régulateurs. - Eléments de liaison. - Appareils de sécurité.
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 8 : • Considérations générales. • Régulation locale • Régulation centrale.• Régulation par pièce. • Régulation par circuit. • Régulation climatique.
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre9: - Système automatisée - Etude de la partie opérative. - Etude de la partie commande. - Etude de la partie relation - Structure et architecture d’un automate programmable (mémoires – processeurs – interfaces d’entrées et sorties)
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 10 : - Généralités sur les lois de régulation (analogique – numérique). - Rôle d’un régulateur. - Régulateur Tout ou Rien. - Régulateur numérique. - Régulateur analogique. - Régulateur Proportionnelle P. - Régulateur Proportionnelle- Intégrale PI. - Régulateur Proportionnelle- Intégrale – Dérivée PID
الأسبوع العشرون | Chapitre 11 : - La GTB pour les services techniques de bâtiments. - La conception des systèmes de GTB. - L’organisation des systèmes de GTB.

## Autocad
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التدفئة والتبريد
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Autocad
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : 1.1 Première vue sur Autocad 1.2 Travailler avec Autocad
الأسبوع الثاني | Chapitre 1 : 1.3 Utilisation des menus de dialogue. 1.4 Interprétation de la ligne de commande
الأسبوع الثالث | Chapitre 1 : 1.5 Création d'un nouveau dessin. 1.6 Compréhension des systèmes de coordonnées.
الأسبوع الرابع | Chapitre 2 : 2.1 Préparation de la surface de travail 2.2 Les outils de dessin
الأسبوع الخامس | Chapitre 2 : 2.3 Utilisation des outils de précision (Object Snap). 2.4 Modification des objets
الأسبوع السادس | Chapitre 2 : 2.5 Utilisation des points de sélection (Grips). 2.6 Utilisation des différents modes d'Autocad.
الأسبوع السابع | Chapitre 3 : 3.1 Les blocs
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : 3.1 Les blocs
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 : 3.2 Les planches
الأسبوع العاشر | Chapitre 3 : 3.2 Les planches
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 3 : 3.3 Blocs crées dans différentes planches.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 4 : 4.1 Commandes productives
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 4 : 4.1 Commandes productives
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 4 : 4.2 Les grands dessins
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 4 : 4.3 Impression.
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 5 : 5.1 Ecriture
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 5 : 5.2 Les côtes
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 5 : 5.2 Les côtes
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 5 : 5.2 Les côtes
الأسبوع العشرون | Chapitre 5 : 5.2.4 Modification des côtes existantes.