## Sheet1 (10)
الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الشهادة:الامتياز الفني
الاختصاص:صيانة الاجهزة الطبية
السنة:الثانية
المادة: Instrument biomedical cours + Tp
الاسبوع | المحتوى
1 | Le moniteur/ pousse seringue bloc - circuit - Pm - test
2 | Pompe a perfusion bloc - circuit - Pm - test
3 | Défibriateur bloc - circuit - Pm - test
4 | Pacemaker
5 | Lithotripsis
6 | Incubateur / warner
7 | phototeraphie
8 | ventilateur/ spirometre
9 | CEC principes risques
10 | Stimutateur
11 | Vibrateur
12 | ABGS
13 | Analyseur d'immunologie
14 | Hemodialise
15 | Anasthesie
16 | ESV
17 | Phetysmo
18 | Hematologie
19 | Autoclave
20 | Endoscope