## Circuit electrique
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | Circuit éléctrique
الأسبوع الأول | Chapitre 1:Eléments d’un circuit électrique
1.1 Le courant électrique 1.2 Résistance, Loi d'Ohm
الأسبوع الثاني | Chapitre 1:Eléments d’un circuit électrique
1.3 Différence de potentiel, puissance et énergie fournie à un dipôle 1.4 Association des éléments d’un circuit
الأسبوع الثالث | Chapitre 1:Eléments d’un circuit électrique
Exercise
الأسبوع الرابع | Chapitre 2:Configuration d’un circuit, loi de base
2.1 Les circuits séries 2.2 Les circuits parallèles
الأسبوع الخامس | Chapitre 2:Configuration d’un circuit, loi de base
2.3 Les sources de tension 2.4 Les sources de courant
الأسبوع السادس | Chapitre 2:Configuration d’un circuit, loi de base
2.5 Les sources dépendantes 2.6 Conversion des sources électriques
الأسبوع السابع | Chapitre 3 : Méthodes d’analyse des circuits
3.1 Notion de topologie des circuits 3.2 Expressions matérielles des lois de Kirchhoff
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : Méthodes d’analyse des circuits
3.3 Méthodes de calcul de la réponse d’un circuit
الأسبوع التاسع | Chapitre 4 :Principes et théorèmes généraux
4.1 Circuits linéaires – Définition 4.2 Principe de superposition 4.3 Règle de substitution 4.4 Théorème de Thévenin
الأسبوع العاشر | Chapitre 4 :Principes et théorèmes généraux
4.5 Théorème de Norton 4.6 Théorème de Maxwell ou loi de réciprocité 4.7 Théorème de Millman
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 4 :Principes et théorèmes généraux
4.8 Théorème de Kennelly 4.9 Transfert de puissance entre source et charge
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 7: Généralités sur le courant alternatif monophasé
7.1 Courant et tension alternatifs sinusoïdaux 7.2 Notion de puissance 7.3 Notion d’impédance et d’admittance
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 7: Généralités sur le courant alternatif monophasé
7.4 Facteur de puissance et amélioration du facteur de puissance 7.5 Théorème de Boucherot 7.6 Exemple d’application
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 7: Généralités sur le courant alternatif monophasé
7.6 Exemple d’application
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 9: SYSTEMES TRIPHASES
9.1 Systemes polyphases 9.2 Systemes triphases 9.3 Proprietes mathematiques des grandeurs d'un systeme equilibre
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 9: SYSTEMES TRIPHASES
9.4 Couplage etoile ou triangle Generateur en couplage etoile Generateur en couplage triangle Recepteur en couplage etoile ou triangle Application
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 9: SYSTEMES TRIPHASES
9.5 Calcul des puissances 9.6 Mesure des puissances Reseaux a 4 fils Reseaux a 3 fils: methode des deux wattmetres
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 11: PHENOMENES TRANSITOIRES DANS LES CIRCUITS ELECTRIQUES LINEAIRES
11.1 Généralités sur les phénomènes transitoires 11.2 Equation différentielle linéaire représentant un phénomène transitoire
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 11: PHENOMENES TRANSITOIRES DANS LES CIRCUITS ELECTRIQUES LINEAIRES
Etude des phénomènes transitoires par la méthode opérationnelle; transformation de Laplace
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 11: PHENOMENES TRANSITOIRES DANS LES CIRCUITS ELECTRIQUES LINEAIRES
Application

## ELECTROSTATIQUE
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | ELECTRICITE: Electrostatique etMagnetisme
الأسبوع الأول | Chapitre 1:Loi de Coulomb
الأسبوع الثاني | Chapitre 1:Loi de Coulomb
الأسبوع الثالث | Chapitre 1:Loi de Coulomb
الأسبوع الرابع | Chapitre 2:Le champ électrostatique
الأسبوع الخامس | Chapitre 2:Le champ électrostatique
الأسبوع السادس | Chapitre 2:Le champ électrostatique
الأسبوع السابع | Chapitre 3 :Potentiel
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 :Potentiel
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 :Potentiel
الأسبوع العاشر | Chapitre 4: Flux électrique et Théorème de Gauss
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 6: Condensateurs
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 6: Condensateurs
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 6: Condensateurs
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 7 :Le champ magnétique
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 7 :Le champ magnétique
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 7 :Le champ magnétique
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 8 :Champ magnétique produit par un courant ou par une charge mobile
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 9: Force électromotrice induite
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 9: Force électromotrice induite
الأسبوع العشرون | Chapitre 10 :Inductance

## Machine electique
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | الالات الكهربائية
الأسبوع الأول | CHAPITRE 1 :THEORIE DU CIRCUIT MAGNETIQUE EN C.C.
1.1 Définitions : 1.2 Loi d’Hopkinson et force magnétomotrice 1.3 F.M.M nécessaire à la production d'un flux. 1.5 Fuites magnétiques. Coefficient d’Hopkinson 1.6 Problèmes d’applications
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 2 :GENERATRICES A COURANT CONTINU
2.1 Définition. Principe de fonctionnement 2.2 Constitution 2.3 F.E.M. d’une dynamo bipolaire 2.4 Equation de la F.E.M. d’une génératrice 2.5 Classement des génératrices selon le mode d’excitation 2.6 Couple électromagnétique d’une génératrice
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2 :GENERATRICES A COURANT CONTINU
2.7 Classification des pertes : pertes principales, pertes supplémentaires 2.8 Pertes principales 2.9 Pertes totales - Bilan des puissances- Rendement. 2.10 Variation du rendement avec la charge et rendement maximal 2.11 Détermination du rendement (par la méthode des pertes séparées et par la méthode de la dynamo-frein)
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2 :GENERATRICES A COURANT CONTINU
2.12 Réaction d’induit. Définition 2.12.6 Réaction magnétique longitudinale 2.13 Commutation. Définition 2.14 Problèmes d’application
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 3 :CARACTERISTIQUES DES GENERATRICES A C.C.
3.1 Génératrice à excitation séparée (indépendante) 3.1.1 Caractéristique à vide 3.1.2 Caractéristique en charge (externe) 3.1.3 Caractéristique de réglage 3.1.4 Chute de tension en charge
الأسبوع السادس | CHAPITRE 3 :CARACTERISTIQUES DES GENERATRICES A C.C.
3.2 Génératrice à excitation shunt (en dérivation). 3.2.1 Amorçage 3.2.1 Caractéristique à vide 3.2.2 Caractéristique en charge (externe) 3.2.3 Caractéristique de réglage 3.2.4 Point de fonctionnement à vide 3.2.5 Compensation de la chute de tension en charge
الأسبوع السابع | CHAPITRE 3 :CARACTERISTIQUES DES GENERATRICES A C.C.
Exercises d'application
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 4 :MOTEURS A COURANT CONTINU
4.1 Principe de la réversibilité des machines électriques 4.2 Marche en moteur - Rhéostat de démarrage 4.3 Classification des moteurs à c.c. 4.4 Equations de F.E.M. dans un moteur 4.5 Equations des couples d’un moteur 4.6 Equations de la vitesse
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 4 :MOTEURS A COURANT CONTINU
4.7 Démarrage des moteurs à c.c. 4.7.1 Par rhéostat de démarrage (calcul du rhéostat) 4.7.2 Par tension d’alimentation réduite 4.8 Pertes-Bilan des puissances 4.9 Rendement et Rendement maximal 4.10 Problèmes d’applications
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 5 :CARACTERISTIQUES DES MOTEURS A COURANT CONTINU
5.1 Cas d’un moteur shunt: 5.1.1 Caractéristique de vitesse 5.1.2 Caractéristique de couple 5.1.3 Caractéristique mécaniques 5.1.4 Applications
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 5 :CARACTERISTIQUES DES MOTEURS A COURANT CONTINU
5.2 Cas d’un moteur série: 5.2.1 Caractéristique mécaniques 5.2.2 Caractéristique de couple 5.2.3 Caractéristique de vitesse 5.2.4 Applications
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 5 :CARACTERISTIQUES DES MOTEURS A COURANT CONTINU
Exercises d'application
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 6 :TRANSFORMATEUR MONOPHASE
6.1 Définition - Alimentation en courant alternatif 6.2 Expression du flux 6.3 Influence de l’entrefer 6.4 F.E.M induite dans la bobine 6.5 Inductance non saturée 6.6 Pertes ferromagnétiques 6.7 Circuits couplés -Inductance propre et inductance mutuelle 6.8 Inductances de fuites magnétiques 6.9 Coefficient de Boucherot
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 6 :TRANSFORMATEUR MONOPHASE
6.10 Principe et constitution du transformateur statique 6.10.1 Noyaux des bobines 6.10.2 Culasse 6.10.3 Enroulements 6.11 Equations du transformateur monophasé parfait
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 6 :TRANSFORMATEUR MONOPHASE
6.12 Transformateur réel 6.13 Diagramme général du transformateur 6.14 Application du théorème de Boucherot au transformateur 6.15 Problèmes d’applications
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 7 :CARACTERISTIQUES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATEUR
7.1 Circuit équivalent à un transformateur 7.2 Essais permettant de déterminer les éléments du circuit équivalent
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 7 :CARACTERISTIQUES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATEUR
7.3 Diagramme de Kapp 7.4 Essai en charge
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 7 :CARACTERISTIQUES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATEUR
7.5 Valeur approchée de la chute de tension 7.6 Réglage de la tension secondaire 7.7 Tension de court-circuit
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 7 :CARACTERISTIQUES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATEUR
7.8 Relation entre les impédances côté primaire et côté secondaire 7.9 Relation entre les tensions relatives de court- circuit 7.10 Rapport du courant à vide au courant de pleine charge. 7.11 Pertes du transformateur
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 7 :CARACTERISTIQUES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATEUR
7.12 Rendement du transformateur 7.13 Problèmes d’applications

## SECURITE ET PROTECTION
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | SECURITE ET PROTECTION
الأسبوع الأول | Chapitre 1:Dangers du courant électrique
1.1 L'intensité est la cause essentielle du danger
الأسبوع الثاني | Chapitre 1:Dangers du courant électrique
1.2 Les circonstances d'électrocution 1.2.1 Par contact direct 1.2.2 Par contact indirect
الأسبوع الثالث | Chapitre 2: Régime du neutre
2.1 Protection des personnes contre les chocs électriques 2.1.1 Cas des contacts directs 2.1.2 Cas des contacts indirects 2.2 Utilisation des différents régimes de neutre. 2.3 Identification d'un régime de neutre: Codification
الأسبوع الرابع | Chapitre 2: Régime du neutre
2.4 Régime TT 2.4.1 Schéma 2.4.2 Conditions d'exploitation 2.4.3 Avantages du régime TT
الأسبوع الخامس | Chapitre 2: Régime du neutre
2.5 Régime TN 2.5.1 Schéma TN 2.5.2 Schéma combiné (TNC-TNS) 2.5.3 Avantages du régime TN
الأسبوع السادس | Chapitre 2: Régime du neutre
2.6 Régime IT 2.6.1 Schéma 2.6.2 Rôle du C.P.I 2.6.3 Conditions d'exploitation
الأسبوع السابع | Chapitre 3:Protections différentielles
3.1 Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel DDR. 3.1.1 Différents dispositifs différentiels (DDR) 3.1.1.1 Le disjoncteur différentiel 3.1.1.2 L'interrupteur différentiel 3.1.1.3 Le relais différentiel 3.1.2 Caractéristiques des dispositifs différentiels
الأسبوع الثامن | Chapitre 3:Protections différentielles
3.2 Disjoncteurs de type G et de type S 3.3 Constitution et fonctionnement d'un D.D.R. 3.3.1 Constitution 3.3.2 Fonctionnement
الأسبوع التاسع | Chapitre 3:Protections différentielles
3.4 Sélectivité entre D.D.R 3.4.1 Sélectivité totale 3.4.2 Sélectivité partielle
الأسبوع العاشر | Chapitre 4:Prise de terre
4.1 Généralités 4.2 Réalisation d'une prise de terre 4.2.1 Par ceinturage à fond de fouilles 4.2.2 Par piquet de terre 4.2.3 Par plaque mince ou grille en métal déployé
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 4:Prise de terre
4.3 Valeur de la prise de terre 4.4 Qualités d'une prise de terre 4.4.1 Ecoulement du courant de défaut dans le sol 4.4.2 Résistivité du terrain
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 4:Prise de terre
4.5 Tension de pas et tension de toucher 4.6 Principe de la mesure de terre
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 6 :Les Fusibles
6.1 Caractéristiques générales 6.1.1 Caractéristiques de fonctionnement de type g 6.1.2 Caractéristiques de fonctionnement de type a
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 6 :Les Fusibles
6.2 Constitution 6.3 Fonctionnement 6.4 Incertitude de la zone de fusion
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 6 :Les Fusibles
6.5 Caractéristiques de coupure des fusibles 6.6 Limitation du courant de court-circuit. 6.7 Contrainte thermique 6.8 Sélectivité
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 7: Les Disjoncteurs
7.1 Constitution 7.1.1 Le système de détection 7.1.2 Déclencheur thermique 7.1.3 Déclencheur magnétique
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 7: Les Disjoncteurs
7.2 Courbes de déclenchement B,C,D,Z,K et MA 7.3 Choix d'un disjoncteur
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 7: Les Disjoncteurs
7.4 Détermination de (Icc). 7.4.1 Détermination en un point d'une installation 7.4.2 Caractéristiques électriques d'un disjoncteur 7.4.3 Pouvoir de limitation d'un disjoncteur 7.4.4 Sélectivité 7.4.5 Filiation
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 8: Les Relais
8.1 Relais thermiques
الأسبوع العشرون | Chapitre 8: Les Relais
8.2 Relais électroniques

## TP Machine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | TP Commande des machines electrique
الأسبوع الأول | Exercice 1
1. Les contacteurs et les discontacteurs
الأسبوع الثاني | Exercice 2
2. Commande d’un discontacteur simple d’une et de deux endroits différents.
الأسبوع الثالث | Exercice 3
Commande d’un discontacteur simple; marche normal et par à coups.
الأسبوع الرابع | Exercice 3
Commande d’un discontacteur simple; marche normal et par à coups.
الأسبوع الخامس | Exercice 4
Groupe de secours EDL – Générateur.
الأسبوع السادس | Exercice 4
Groupe de secours EDL – Générateur.
الأسبوع السابع | Exercice 5
Commande d’un discontacteur inverseur; marche normal et par à coups .
الأسبوع الثامن | Exercice 5
Commande d’un discontacteur inverseur; marche normal et par à coups .
الأسبوع التاسع | EXERCICE 6
Démarrage doux d’un moteur asynchrone triphasé, 1 sens de marche.
الأسبوع العاشر | EXERCICE 6
Démarrage doux d’un moteur asynchrone triphasé, 1 sens de marche.
الأسبوع الحادي عشر | EXERCICE 7
Démarrage Y- manuelle d’un moteur asynchrone triphasé, un sens de marche.
الأسبوع الثاني عشر | EXERCICE 7
Démarrage Y- manuelle d’un moteur asynchrone triphasé, un sens de marche.
الأسبوع الثالث عشر | EXERCICE 8
Démarrage Y- automatique d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.
الأسبوع الرابع عشر | EXERCICE 8
Démarrage Y- automatique d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.
الأسبوع الخامس عشر | EXERCICE 9
Commande d’un moteur asynchrone triphasé à 2 vitesses à enroulements séparés.
الأسبوع السادس عشر | EXERCICE 9
Commande d’un moteur asynchrone triphasé à 2 vitesses à enroulements séparés.
الأسبوع السابع عشر | EXERCICE 13
Démarrage par élimination des résistances statoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche
الأسبوع الثامن عشر | EXERCICE 13
Démarrage par élimination des résistances statoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche
الأسبوع التاسع عشر | EXERCICE 14
Démarrage par élimination des résistances rotoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.
الأسبوع العشرون | EXERCICE 14
Démarrage par élimination des résistances rotoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.

## TP Mesure
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | TP electrecite: installation et mesure
الأسبوع الأول | Installations électriques
Exercice 1.1 : Cours de technologie 1.1.1 La sécurité dans les installations électriques 1.1.2 Conducteurs et câbles avec symboles
الأسبوع الثاني | Installation normal
Exercice 2.2 : Montage simple et double allumage
الأسبوع الثالث | Installation normal
Exercice 2.2 : Montage simple et double allumage
الأسبوع الرابع | Installation normal
Exercice 2.3 : Montage double direction avec éclairage par luminescente montage tube fluorescente, triple direction en utilisant des lampes à vapeur de sodium, n directions utilisant des lampes à vapeur de mercure
الأسبوع الخامس | Installation normal
Exercice 2.3 : Montage double direction avec éclairage par luminescente montage tube fluorescente, triple direction en utilisant des lampes à vapeur de sodium, n directions utilisant des lampes à vapeur de mercure
الأسبوع السادس | Installation normal
Exercice 2.4 : Eclairage par le montage 2.4.1 Télérupteur 2.4.2 Minuterie
الأسبوع السابع | Installation normal
Exercice 2.4 : Eclairage par le montage 2.4.1 Télérupteur 2.4.2 Minuterie
الأسبوع الثامن | Installation normal
Exercice 2.10 : Comment commander l’éclairage extérieur d’une maison par détection de mouvement ?
الأسبوع التاسع | Installation normal
Exercice 2.11: Installation d’un Interphone, vidéophone (multi fils et à 2 fils)
الأسبوع العاشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.1 : Choix et utilisation des appareils de mesures électriques
الأسبوع الحادي عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.2 : Mesures et réglage de tension
الأسبوع الثاني عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.3 : Mesures et réglage de courant
الأسبوع الثالث عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.4 : Mesures des résistances
الأسبوع الرابع عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.4 : Mesures des résistances
الأسبوع الخامس عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.6 : Mesures des puissances
الأسبوع السادس عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.6 : Mesures des puissances
الأسبوع السابع عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.7 : Mesures de tensions et courants d’un système triphasé
الأسبوع الثامن عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.7 : Mesures de tensions et courants d’un système triphasé
الأسبوع التاسع عشر | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.8 : Mesures de puissances d’un système triphasé
الأسبوع العشرون | MESURES ELECTRIQUES
Exercice 1.8 : Mesures de puissances d’un système triphasé

## TP Autocad
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الاولى - أمتياز فني
المادة: | TP schema electrique assister par un ordinateur
الأسبوع الأول | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.1 Présentation du programme
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.2 Plan architectural
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.2 Plan architectural
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.2 Plan architectural
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.3 Plan unifilaire.
الأسبوع السادس | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.3 Plan unifilaire.
الأسبوع السابع | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.4 Plan des tableaux électriques
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.4 Plan des tableaux électriques
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5.4 Plan des tableaux électriques
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 2: PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Projet à executer
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 3:PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS DES TABLEAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELLES
6.1 dessiner des schémas des différents tableaux aux choix ou on peut se référer sur la liste des Systèmes des commandes des machines électriques
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 3:PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS DES TABLEAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELLES
6.1 dessiner des schémas des différents tableaux aux choix ou on peut se référer sur la liste des Systèmes des commandes des machines électriques
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 3:PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS DES TABLEAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELLES
6.2 Rapport des matériels