## الانارة والتمديدات الكهربائية
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | الانارة والتمديدات الكهربائية
الأسبوع الأول | Chapitre 2 : Source lumineuse
2.1. Lampe à incandescence. Caractéristiques, courbe, efficacité lumineuse
2.2. Lampe à halogène
2.3. Lampe à arc - Principe - Caractéristiques - Utilisation
الأسبوع الثاني | Chapitre 2 : Source lumineuse
2.4. Lampe à vapeur de sodium
2.5. Lampe à vapeur de mercure: Principe, caractéristiques, courbes, efficacité lumineuse
2.6. Lampes fluorescentes: principe, constitution, starter, température de couleur, spectre lumineux, efficacité lumineuse, allumage différé, allumage instantané
الأسبوع الثالث | Chapitre 3: Section des conducteurs
3.1 Détermination du courant d'emploi
3.2 Facteur de simultanéité, facteur d'utilisation
3.3 Prévision d'extension
3.4 Echauffement des conducteurs
الأسبوع الرابع | Chapitre 3: Section des conducteurs
3.5 Détermination de la section des conducteurs
3.6 Courant d'emploi et courant admissible
3.7 Courant admissible dans les conducteurs et câbles
3.8 Facteurs de correction
3.9 Groupement des conducteurs et câbles
3.10 Détermination de la chute de tension
3.11 Détermination des courants de court-circuit
الأسبوع الخامس | Chapitre 4: Projet d'eclairaje des espaces clos
4.1 Caractéristiques du local, utilisation du local
4.2 Caractéristiques des lampes, facteur de dépréciation
4.3 Détermination de l'éclairement (tableaux normalisés)
4.4 Eclairement des espaces clos et couverts
الأسبوع السادس | Chapitre 4: Projet d'eclairage des espaces clos
4.5 Eclairage localisé, direct, indirect
4.6 Indice du local, facteur de réflexion des murs et plafonds, calcul du flux lumineux à adopter
4.7 Choix et implantation des sources lumineuses
4.8 Projets d'éclairage d'appartement, d'immeuble, de magasin, d'atelier, etc.
4.9 Calcul de la puissance installée
الأسبوع السابع | Chapitre 4: Exercise sur le Projet d'eclairage des espaces clos
الأسبوع الثامن | Chapitre 4: Exercise sur le Projet d'eclairage des espaces clos
الأسبوع التاسع | Chapitre 4: Exercise sur le Projet d'eclairage des espaces clos
الأسبوع العاشر | Chapitre 4: Exercise sur le Projet d'eclairage des espaces clos
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 6: Puissace installée
6.1 Détermination de la puissance installée
6.2 Détermination de la puissance du transformateur d'alimentation HT/BT
6.3 Détermination du courant de court-circuit en un point du réseau
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 6: Puissace installée
6.4 Pouvoir de coupure des disjoncteurs
6.5 Réseau "Normal-Secours"
6.6 Schéma de fonctionnement
الأسبوع الثالث عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع الرابع عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع الخامس عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع السادس عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع السابع عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع الثامن عشر | Exercise installation éléctrique
الأسبوع التاسع عشر | Rappel installation éléctrique et project d'eclairage
الأسبوع العشرون | Rappel installation éléctrique et project d'eclairage

## الالات الكهربائية
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | الالات الكهربائية
الأسبوع الأول | Rappel Transformateur monophasés
الأسبوع الثاني | Rappel Transformateur monophasés
الأسبوع الثالث | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.1 Mode de connexion - Définition
2.2 Intérêt et utilisation de chaque mode de connexion
2.3 Indice horaire
الأسبوع الرابع | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.4 Essais permettant de déterminer les éléments du circuit équivalent
2.5 Diagramme de Kapp
2.6 Essai en charge
2.7 Valeur approchée de la chute de tension
الأسبوع الخامس | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.8 Réglage de la tension secondaire
2.9 Relation entre les impédances côté primaire et côté secondaire
2.10 Relation entre les tensions relatives de court- circuit
2.11 Rapport du courant à vide au courant de pleine charge.
2.12 Essais permettant de déterminer les pertes du transformateur (méthode de deux wattmètres)
2.13 Rendement du transformateur ; Conditions pour un rendement maximal
الأسبوع السادس | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.15 Problèmes d'application
الأسبوع السابع | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.15 Problèmes d'application
الأسبوع الثامن | Chapitre 2 : TRANSFORMATEURS TRIPHASES
2.15 Problèmes d'application
الأسبوع التاسع | Chapitre 3: Machine synchrone
3.1 Principe et fonctionnement
3.2 Constitution
3.3 Définition d’une période, Fréquence: f = p.n
3.4 Calcul de la F.E.M. théorique
3.5 Calcul de la F.E.M. réelle
الأسبوع العاشر | Chapitre 3: Machine synchrone
3.6 Facteur de forme 3.7 Expansion globale de la F.E.M. coefficient de Kapp 3.8 Degré géométrique et degré électrique 3.9 Caractéristique à vide et en court circuit
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 3: Machine synchrone
3.10 Caractéristique en charge
3.11 Réaction d’induit
3.12 Chute de tension - Définition
3.13 Diagramme de Behn Eschenburg
3.14 Facteurs dont dépend la chute de tension
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 3: Machine synchrone
3.15 Détermination de la réluctance Lω de Behn Eschenburg
3.16 Réglage de la F.E.M.
3.17 Rendement d’un alternateur
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3: Machine synchrone
3.19 Problèmes d'application
الأسبوع الرابع عشر | Exercise installation éléctrique
3.19 Problèmes d'application
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 4: Machine asynchrone
4.1 Constitution 4.2 Fonctionnement à vide 4.3 Fonctionnement en charge 4.4 Circuit électrique équivalent
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 4: Machine asynchrone
4.5 Essai en court circuit 4.6 Puissance perdue dans le rotor 4.7 Pertes stator 4.7.1 Pertes magnétiques et pertes mécaniques 4.8 Bilan des puissances 4.9 Fonctionnement analytique 4.10 Propriétés fondamentales relatives au couple et au glissement
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 4: Machine asynchrone
Problèmes d'application
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 4: Machine asynchrone
Problèmes d'application
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 4: Machine asynchrone
Problèmes d'application
الأسبوع العشرون | Chapitre 4: Machine asynchrone
Problèmes d'application

## انتاج الطاقة لكهربائية
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | انتاج الطاقة لكهربائية
الأسبوع الأول | PARTIE 1 : LES CENTRALES THERMIQUES
Chapitre 1 : PRESENTATION GENERALE
الأسبوع الثاني | Chapitre 2 : LES COMBUSTIBLES
الأسبوع الثالث | Chapitre 3 : INSTALLATION POUR LA PRODUCTION DE LA VAPEUR D’EAU
1.3.1 Energie de la vapeur et transmission de la chaleur 1.3.2 Fonctionnement du cycle eau- vapeur
الأسبوع الرابع | Chapitre 3 : INSTALLATION POUR LA PRODUCTION DE LA VAPEUR D’EAU
1.3.3 Cycle eau- vapeur - Rendement 1.3.4 Le générateur de vapeur - Chaudière 1.3.5 Les tuyauteries de vapeur 1.3.6 Alimentation en eau des chaudières 1.3.7 Traitement des eaux pour l’alimentation des chaudières
الأسبوع الخامس | Chapitre 4 : LES TURBINES A VAPEUR
1.4.1 Principe et classification 1.4.2 Différents types 1.4.3 Alimentation des turbines en combustible liquide
الأسبوع السادس | Chapitre 4 : LES TURBINES A VAPEUR
1.4.4 Réglage de vitesse des turbines à vapeur 1.4.5 Le condenseur 1.4.6 Evacuation de l’énergie électrique
الأسبوع السابع | PARTIE 1 : LES CENTRALES THERMIQUES
Problèmes d'application
الأسبوع الثامن | PARTIE 1 : LES CENTRALES THERMIQUES
Problèmes d'application
الأسبوع التاسع | PARTIE 1 : LES CENTRALES THERMIQUES
Problèmes d'application
الأسبوع العاشر | PARTIE 2 : LES CENTRALES HYDRAULIQUE
Chapitre 1 :Généralités
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 2: PRINCIPAUX OUVRAGES D’UNE CHUTE D’EAU
2.2.1 Prises au fil de l’eau 2.2.2 Conduites de dérivation et galeries 2.2.3 Conduites forcées 2.2.4 Cheminée d’équilibre 2.2.5 Evacuateur de crue (déversoir) 2.2.6 Coups de bélier dans les conduites forcées
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 2: PRINCIPAUX OUVRAGES D’UNE CHUTE D’EAU
2.2.7 Barrages de retenue - Classification
2.2.8 Usines
الأسبوع الثالث عشر | PARTIE 2 : LES CENTRALES HYDRAULIQUE
Problèmes d'application
الأسبوع الرابع عشر | PARTIE 2 : LES CENTRALES HYDRAULIQUE
Problèmes d'application
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 3 :MATERIEL HYDROMETRIQUE
2.3.1 Vannes et robinets 2.3.2 Turbines - Classification -Description 2.3.3 Régulateur de vitesse
الأسبوع السادس عشر | PARTIE 3 : ENERGIE RENOUVLABLE
CHAPITRE 1 :ENERGIE EOLIENNE
3.1.1 Le potentiel éolien 3.1.2 Le vent et les effets du vent 3.1.3 Les capteurs éoliens 3.1.4 Considérations technologiques
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 1 :ENERGIE EOLIENNE
Problèmes d'application
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 1 :ENERGIE EOLIENNE
Problèmes d'application
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 2 ENERGIE SOLAIRE
3.2.1 Les photopiles 3.2.2 Effet voltaïque 3.2.3 Les batteries solaires
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 2 ENERGIE SOLAIRE
Problèmes d'application

## TP Bobinage
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | الاعمال التطبيقية : اللفائف الهربائية
الأسبوع الأول | Exercice 1
Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع الثاني | Exercice 1
Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع الثالث | Exercice 1
Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع الرابع | Exercice 1
Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع الخامس | Exercice 1
Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع السادس | Exercice 2
BOBINAGE D’UN AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASE
الأسبوع السابع | Exercice 2
BOBINAGE D’UN AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASE
الأسبوع الثامن | Exercice 2
BOBINAGE D’UN AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASE
الأسبوع التاسع | Exercice 2
BOBINAGE D’UN AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASE
الأسبوع العاشر | Exercice 2
BOBINAGE D’UN AUTOTRANSFORMATEUR MONOPHASE
الأسبوع الحادي عشر | EXERCICE 6
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
الأسبوع الثاني عشر | EXERCICE 6
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
الأسبوع الثالث عشر | EXERCICE 6
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
الأسبوع الرابع عشر | EXERCICE 6
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
الأسبوع الخامس عشر | EXERCICE 6
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
الأسبوع السادس عشر | EXERCICE 7
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
الأسبوع السابع عشر | EXERCICE 7
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
الأسبوع الثامن عشر | EXERCICE 7
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
الأسبوع التاسع عشر | EXERCICE 7
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
الأسبوع العشرون | EXERCICE 7
BOBINAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

## TP Machine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | الاعمال التطبيقية : الالات الكهربائية
الأسبوع الأول | Exercice 1
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation séparée.
الأسبوع الثاني | Exercice 1
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation séparée.
الأسبوع الثالث | Exercice 1
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation séparée.
الأسبوع الرابع | Exercice 2
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation shunt
الأسبوع الخامس | Exercice 2
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation shunt
الأسبوع السادس | Exercice 2
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation shunt
الأسبوع السابع | Exercice 5
Essais sur un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع الثامن | Exercice 5
Essais sur un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع التاسع | Exercice 5
Essais sur un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع العاشر | EXERCICE 6
Essais sur un moteur à courant continu à excitation serie
الأسبوع الحادي عشر | EXERCICE 6
Essais sur un moteur à courant continu à excitation serie
الأسبوع الثاني عشر | EXERCICE 6
Essais sur un moteur à courant continu à excitation serie
الأسبوع الثالث عشر | EXERCICE 8
ESSAIS SUR UN TRANSFORMATEUR MONOPHASE.
الأسبوع الرابع عشر | EXERCICE 8
ESSAIS SUR UN TRANSFORMATEUR MONOPHASE.
الأسبوع الخامس عشر | EXERCICE 8
ESSAIS SUR UN TRANSFORMATEUR MONOPHASE.
الأسبوع السادس عشر | EXERCICE 10
ESSAIS SUR UN ALTERNATEUR MONOPHASE.
الأسبوع السابع عشر | EXERCICE 10
ESSAIS SUR UN ALTERNATEUR MONOPHASE.
الأسبوع الثامن عشر | EXERCICE 10
ESSAIS SUR UN ALTERNATEUR MONOPHASE.
الأسبوع التاسع عشر | EXERCICE 12
Essais sur un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil
الأسبوع العشرون | EXERCICE 12
Essais sur un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil

## reseaux
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - إمتياز فني
المادة: | الشبكات الكهربائية و الحماية
الأسبوع الأول | Chapitre 3: UTILISATION DES COMPOSANTES SYMETRIQUES
Définition des composantes symétriques
Système direct
Système inverse
Système homopolaire
الأسبوع الثاني | Chapitre 3: UTILISATION DES COMPOSANTES SYMETRIQUES
Définition et propriété de l'opérateur "a"
Expressions des composantes symétriques,Construction des composantes symétriques
الأسبوع الثالث | Chapitre 3: UTILISATION DES COMPOSANTES SYMETRIQUES
Exercices d'applications.
الأسبوع الرابع | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Décomposition d'un système triphasé déséquilibré en ses composantes symétriques
Méthode graphique
Méthode par calcul symbolique
Composantes symétriques des tensions composées
الأسبوع الخامس | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Réseaux triphasés déséquilibrés:
Montage triangle. Calcul des courants
الأسبوع السادس | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Exercices d'applications.
الأسبوع السابع | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Montage étoile avec neutre
الأسبوع الثامن | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Exercices d'applications.
الأسبوع التاسع | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Montage étoile sans neutre
Déplacement du point neutre
الأسبوع العاشر | Chapitre 5: Systèmes triphasés déséquilibrés
Exercices d'applications.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 4: EXPRESSION DES IMPEDANCES EN POURCENT
Valeur de l'impédance en pour-cent
Transformation des impédances en fonction de la tension
Relations entre impédances d'un même transformateur
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 4: EXPRESSION DES IMPEDANCES EN POURCENT
Causes – nature – effets des courants de court-circuit
Calcul des courants de court-circuit triphasé et symétrique
Impédance équivalente à un réseau de transport.
Puissance de court-circuit: application aux réseaux M.T et B.T pour la détermination des courant de court-circuit
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 4: EXPRESSION DES IMPEDANCES EN POURCENT
Limitation de courant de court-circuit – différents moyens utilisés.
Chapitre 4: EXPRESSION DES IMPEDANCES EN POURCENT
الأسبوع الرابع عشر | Problèmes d'applications
Chapitre 4: EXPRESSION DES IMPEDANCES EN POURCENT
الأسبوع الخامس عشر | Problèmes d'applications
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 8: Méthode de calcul des courants de court-circuit
Court-circuit aux bornes d'un alternateur
Court-circuit sur une ligne raccordée à un alternateur
Court-circuit sur un réseau d'interconnexion
Court-circuit dans un réseau autonome bouclé
Calcul de la chute de tension produite sur les jeux de barres, dans tous les cas
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 1: FONCTIONS PERIODIQUES NON SINUSOIDALES
Définition - Exemples, Valeur efficace et valeur moyenne
الأسبوع الثامن عشر | Fonctions périodiques redressées
الأسبوع التاسع عشر | Exercices d'applications
الأسبوع العشرون | Exercices d'applications

## transport
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - إمتياز فني
المادة: | نقل و توزيع الطاقة الكهربائية
PARTIE 1
الأسبوع الأول | Chapitre 1: PARAMETRES DES LIGNES AERIENNES
Inductance d’une ligne monophasée
Calcul de la réactance capacitive d’une ligne monophasée
الأسبوع الثاني | Inductance d’une ligne triphasée
Calcul des impédances des conducteurs d’une ligne triphasée
الأسبوع الثالث | Chapitre 3: Etude des lignes courtes en régime permanent
Avantage du transport en H.T.
Classification des lignes
Circuit équivalent à une ligne
الأسبوع الرابع | Méthode de calcul des caractéristiques de la ligne
Pertes de puissance dans la ligne
Rendement de la ligne
الأسبوع الخامس | Régulation de tension de la ligne
Chute de tension dans une ligne. Diagramme
Condensateur en parallèle avec la charge
الأسبوع السادس | Problèmes d’application.
الأسبوع السابع | Problèmes d’application.
الأسبوع الثامن | Chapitre 4: ETUDE DES LIGNES LONGUES EN REGIME PERMANENT
Circuit équivalent d’une ligne longue
Impédance caractéristique de la ligne
الأسبوع التاسع | Application du théorème de Boucherot à la ligne
الأسبوع العاشر | Ligne sans compensation, ligne compensée
الأسبوع الحادي عشر | Problèmes d’application
الأسبوع الثاني عشر | Problèmes d’application
الأسبوع الثالث عشر | Problèmes d’application
الأسبوع الرابع عشر | Problèmes d’application
PARTIE 2
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 1: ETUDE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Description générale Appareillage dans un poste de distribution HT/BT Structure générale des réseaux de distribution Classification Réseau radial simple Réseau radial double Réseau bouclé coté HT, et radial coté BT Réseau radial multiple coté M.T. et maillé coté BT
الأسبوع السادس عشر | Réseaux de distribution: En monophasé
Calcul des chutes de tension dans les lignes de distribution
Pertes de puissance et rendement des lignes de distribution
الأسبوع السابع عشر | Problèmes d’application
PARTIE 4
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 1: ETUDE MECANIQUE DES LIGNES AERIENNES
Rappels mathématiques sur l’étude de la chaînette
Equation mathématique
Equation d’équilibre des câbles suspendus entre deux points d’appui
Définition et calcul de la tension en un point quelconque du câble
الأسبوع التاسع عشر | Calcul de la flèche d’un câble suspendu
Cas des lignes de petite dénivellation
Cas des lignes de grande dénivellation
Détermination de la longueur du câble entre deux points d’appui
Equation et calcul
الأسبوع العشرون | Problèmes d’application

## servo
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - إمتياز فني
المادة: | الآلية المساعدة
الأسبوع الأول | Chapitre 2: FONCTION DE TRANSFERT DES SYSTEMES ASSERVIS
Définition, Propriété, Fonction de transfert élémentaire, Diagramme fonctionnel
الأسبوع الثاني | Chapitre 2: FONCTION DE TRANSFERT DES SYSTEMES ASSERVIS
Manipulation des schémas blocs,Fonction de transfert d’un système linéaire d’ordre n
Fonction de transfert, retour unitaire et retour non unitaire.
الأسبوع الثالث | Chapitre 2: FONCTION DE TRANSFERT DES SYSTEMES ASSERVIS
Exercices d’applications
الأسبوع الرابع | Chapitre 3: TRANSFORMATION DE LAPLACE
Définitions et propriétés,Représentations de quelques fonctions
الأسبوع الخامس | Tableau des transformées usuelles,Transformée d’une fonction périodique,
الأسبوع السادس | Transformée de f(at), f(t - τ), Dérivation:application au cas des conditions initiales nulles
الأسبوع السابع | La transformée inverse de Laplace: Décomposition en éléments simples
الأسبوع الثامن | transformation de Laplace d'équations différentielles linéaires à coefficient constants.
الأسبوع التاسع | Exercices d’applications
الأسبوع العاشر | Chapitre 4: SYSTEMES DU PREMIER ORDRE:circuit R-C série,Circuit R, L série
الأسبوع الحادي عشر | Exercices d’applications.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 5: REPRESENTATIONS GRAPHIQUES ET LIEUX DE TRANSFERT
Lieu de Nyquist
الأسبوع الثالث عشر | Exercices d’applications.
الأسبوع الرابع عشر | Exercices d’applications.
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 6: STABILITE DES SYSTEMES ASSERVIS
Utilisation pratique du critère de Nyquist,Critère graphiques de stabilité.
الأسبوع السادس عشر | Stabilité pratique: marge de gain, marge de phase, Exercices d’applications.
الأسبوع السابع عشر | Critère algébriques – critère de Routh – Hurwitz.
الأسبوع الثامن عشر | Exercices d’applications.
الأسبوع التاسع عشر | Exercices d’applications.
الأسبوع العشرون | Exercices d’applications.

## TP Automation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | الاعمال التطبيقية : اللفائف الهربائية
الأسبوع الأول | Chapitre 1 :Programmation par language à contacts (LADDER)
1.1 Représentations graphiques des entrées et sorties. 1.2 Programmation des fonctions logiques de bases. 1.3 Programmation et configuration d’un temporisateur. 1.4 Programmation et configuration d’un compteur. 1.5 Les bits internes. 1.6 Les bits systèmes. 1.7 Les entrées-sorties analogiques.
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 2 :PROGRAMMER LES SYSTEMES COMBINATOIRES, PAR LA LANGUAGE A CONTACT (LADDER)
2.2 Contacteur inverseur.
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2 :PROGRAMMER LES SYSTEMES COMBINATOIRES, PAR LA LANGUAGE A CONTACT (LADDER)
2.3 Démarrage étoile-triangle automatique, 2 sens de marche.
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2 :PROGRAMMER LES SYSTEMES COMBINATOIRES, PAR LA LANGUAGE A CONTACT (LADDER)
2.3 Démarrage étoile-triangle automatique, 2 sens de marche.
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 2 :PROGRAMMER LES SYSTEMES COMBINATOIRES, PAR LA LANGUAGE A CONTACT (LADDER)
2.5 Démarrage par élimination des résistances d’un moteur triphasé, 2 sens de marche: 2.5.1 Statoriques, 2.5.2 Rotoriques,
الأسبوع السادس | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
HMI (Human manufacturing interface)
الأسبوع السابع | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
HMI (Human manufacturing interface)
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
HMI (Human manufacturing interface)
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
HMI (Human manufacturing interface)
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.1 Commande de trois pompes d’eau (pompes 1 & 2 pour un premier temps, puis pompes 2 & 3 pour un deuxième temps et pompes 3 & 1pour un troisième temps).
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.1 Commande de trois pompes d’eau (pompes 1 & 2 pour un premier temps, puis pompes 2 & 3 pour un deuxième temps et pompes 3 & 1pour un troisième temps).
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.2 Choix de démarrage entre deux alternateurs (EDL, secours).
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.5 Machine de traitement de surface
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.5 Machine de traitement de surface
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.6 Gestion de trafique (deux voies pour les véhicules et les piétons).
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 3: APPLIQUER LE GRAFCET, PROGRAMMER DES SYSTEMES
3.6 Gestion de trafique (deux voies pour les véhicules et les piétons).
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 4 :Programmation des systèmes analogiques
4.5 Programmation et application des systèmes suivants, en utilisant des entrées et sorties analogiques : Régulation de la température dans une salle ;
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 4 :Programmation des systèmes analogiques
4.5 Programmation et application des systèmes suivants, en utilisant des entrées et sorties analogiques : - Contrôle et visualisation du niveau d’eau dans un réservoir
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 5 : Application
Commander et varier la vitesse d’un moteur asynchrone triphasé à l’aide d’un variateur de vitesse commandé par un automate programmable industriel.
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 5 : Application
Commander et varier la vitesse d’un moteur asynchrone triphasé à l’aide d’un variateur de vitesse commandé par un automate programmable industriel.

## Automatisme
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الكهرباء
السنة: | الثانية - أمتياز فني
المادة: | Automatisme industrielle
الأسبوع الأول | Chapitre 2 : LES CAPTEURS
2.1 Les capteurs tout ou rien. 2.2 Les capteurs du système automatisé. 2.2.1 L’interrupteur de position électromécanique à contact TQR. 2.2.2 La cellule photo électrique.
الأسبوع الثاني | Chapitre 2 : LES CAPTEURS
2.3 Autres types de capteurs. 2.3.1 Les interrupteurs à lame souple (I.L.S.). 2.3.2 Les interrupteurs de proximité inductifs (DPI).
الأسبوع الثالث | Chapitre 3 : LES PREACTIONNEURS
3.1 Les contacteurs électromagnétiques. 3.2 Les distributeurs pneumatiques. 3.2.1 Distributeurs 5/2 monostable. 3.2.3 Distributeurs 3/2.
الأسبوع الرابع | Chapitre 4 : LES ACTIONNEURS
4.1 Les moteurs asynchrones monophasés et triphasés. 4.2 Les vérins pneumatiques (simple et double effet). 4.3 Les moteurs à courant continu. 4.4 Le moteur pas à pas.
الأسبوع الخامس | Chapitre 5 :LES SYSTEMES AUTOMATISES DE PRODUCTION (SAP)
5.1 Définition d’un système automatisé de production.
الأسبوع السادس | Chapitre 5 :LES SYSTEMES AUTOMATISES DE PRODUCTION (SAP)
5.2 Le GRAFCET
الأسبوع السابع | Chapitre 5 :LES SYSTEMES AUTOMATISES DE PRODUCTION (SAP)
5.2 Le GRAFCET
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 6 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET
6.1 Le GRAFCET 6.2 Les éléments graphiques de bases du GRAFCET.
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 6 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET
6.4 Les évolutions entre les étapes.
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 6 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET
6.5.1 Perçage automatique avec ou sans débourrage
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 6 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET
6.5.2 Station de pompage automatisée.
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 6 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET
6.5.3 Système de traitement de surface automatisé.
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 7 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET.
7.1 Les structures de base. 7.2 Parallélisme interprété / Parallélisme structural.
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 7 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET.
7.3 Structures particulières.
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 7 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET.
7.4 Extensions des représentations.
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 7 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET.
7.5 Applications
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 7 : ELEMENTS ET STRUCTURES DE BASE DU GRAFCET.
7.5 Applications
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 8 :LE GRAFCET (COMPLEMENTS)
8.1 Affectations des entrées. 8.2 Affectations des sorties.
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 8 :LE GRAFCET (COMPLEMENTS)
8.3 Mesure du temps dans le GRAFCET. 8.4 Exemples typiques d’évolutions.
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 8 :LE GRAFCET (COMPLEMENTS)
8.5 Applications