## Machine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الميكانيك - الصيانة
السنة: | الثانية- الامتياز الفني
المادة: | Machine Electrique
الأسبوع الأول | CHAPITRE 1: MAGNETISME ET ELECTRO-MAGNETISME
1.1 Aimant naturel et champ magnétique uniforme 1.2 Création du champ magnétique par un courant électrique
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 1: MAGNETISME ET ELECTRO-MAGNETISME
1.3 Induction électro-magnétique par des bobines 1.4 Flux magnétique 1.5 Force et couple magnétique
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2: TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
Constitution : 2.1 Circuit primaire et secondaire
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2: TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
2.2 Circuit équivalent
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 2: TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
2.4 Transformateur réel
الأسبوع السادس | CHAPITRE 2: TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
2.4 Transformateur réel 2.5 Rendement
الأسبوع السابع | CHAPITRE 3:TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ
3.1 Construction
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 3:TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ
3.2 Couplages et rapport de transformation
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 4 :MOTEUR ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)
4.1 Construction 4.2 Modélisation
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 4 :MOTEUR ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)
4.3 Vitesse angulaire 4.4 Glissement
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 4 :MOTEUR ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)
4.5 Puissances perdus et bilan des puissances
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 4 :MOTEUR ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)
4.5 Puissances perdus et bilan des puissances
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 4 :MOTEUR ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)
4.6 Couple électromécanique et couple utile 4.7 Rendement
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 6:MOTEUR À COURANT CONTINU
6.1 Construction 6.2 Equation de f.c.é.m. 6.3 Démarrage 6.4 Grandeur électrique (Tension et Courant d’entrée)
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 6:MOTEUR À COURANT CONTINU
6.5 Grandeur mécanique (Vitesse et couple d’un moteur) 6.6 Couple électromagnétique 6.7 Puissances perdus et bilan des puissances 6.8 Rendement
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 7 :MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)
7.1 Modèle équivalent d’induit et d’inducteur 7.2 Expression de la force électromotrice 7.3 Expression de la puissance électromagnétique et moment couple 7.4 Bilan des puissances
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 7 :MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)
7.1 Modèle équivalent d’induit et d’inducteur 7.2 Expression de la force électromotrice 7.3 Expression de la puissance électromagnétique et moment couple 7.4 Bilan des puissances
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 7 :MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)
7.1 Modèle équivalent d’induit et d’inducteur 7.2 Expression de la force électromotrice 7.3 Expression de la puissance électromagnétique et moment couple 7.4 Bilan des puissances
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 7 :MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)
7.1 Modèle équivalent d’induit et d’inducteur 7.2 Expression de la force électromotrice 7.3 Expression de la puissance électromagnétique et moment couple 7.4 Bilan des puissances
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 7 :MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)
7.1 Modèle équivalent d’induit et d’inducteur 7.2 Expression de la force électromotrice 7.3 Expression de la puissance électromagnétique et moment couple 7.4 Bilan des puissances

## TP Machine
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الميكانيك - الصيانة
السنة: | الثانية- الامتياز الفني
المادة: | TP Machines éléctriques
الأسبوع الأول | TP1 : Transformateur monophasé
Constitution Problèmes dues aux circuits magnétiques Problèmes dues aux enroulements Essai à vide • Rapport de transformation • Pertes fer • Résistance et réactance du circuit magnétique
الأسبوع الثاني | TP1 : Transformateur monophasé
Essai à vide • Rapport de transformation • Pertes fer • Résistance et réactance du circuit magnétique
الأسبوع الثالث | TP1 : Transformateur monophasé
Essai en court-circuit • Pertes cuivre • Résistance et réactance des enroulements ramenées au secondaire
الأسبوع الرابع | TP1 : Transformateur monophasé
Essai en court-circuit • Pertes cuivre • Résistance et réactance des enroulements ramenées au secondaire
الأسبوع الخامس | TP1 : Transformateur monophasé
Essai en charge • Tension secondaire charge résistive • Diagramme de Kapp
الأسبوع السادس | TP1 : Transformateur monophasé
Essai en charge • Tension secondaire charge résistive • Diagramme de Kapp
الأسبوع السابع | TP1 : Transformateur monophasé
Rendement • Méthode des pertes séparées • Méthode directe
الأسبوع الثامن | TP3 : Moteur asynchrone
Constitution Essai à vide • Détermination des pertes constantes
الأسبوع التاسع | TP3 : Moteur asynchrone
Constitution Essai à vide • Détermination des pertes constantes
الأسبوع العاشر | TP3 : Moteur asynchrone
Essai en charge • Caractéristiques en charge • Rendement en fonction du courant statorique • Glissement en fonction du courant statorique • Facteur de puissance en fonction du courant statorique • Couple en fonction dela vitesse • Vitesse en fonction du courant statorique - Traçage des caractéristiques
الأسبوع الحادي عشر | TP3 : Moteur asynchrone
Essai en charge • Caractéristiques en charge • Rendement en fonction du courant statorique • Glissement en fonction du courant statorique • Facteur de puissance en fonction du courant statorique • Couple en fonction dela vitesse • Vitesse en fonction du courant statorique - Traçage des caractéristiques
الأسبوع الثاني عشر | TP3 : Moteur asynchrone
Essai en charge • Caractéristiques en charge • Rendement en fonction du courant statorique • Glissement en fonction du courant statorique • Facteur de puissance en fonction du courant statorique • Couple en fonction dela vitesse • Vitesse en fonction du courant statorique - Traçage des caractéristiques
الأسبوع الثالث عشر | TP3 : Moteur asynchrone
Essai en charge • Caractéristiques en charge • Rendement en fonction du courant statorique • Glissement en fonction du courant statorique • Facteur de puissance en fonction du courant statorique • Couple en fonction dela vitesse • Vitesse en fonction du courant statorique - Traçage des caractéristiques
الأسبوع الرابع عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Essai à vide Condition de démarrage
الأسبوع الخامس عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Essai à vide Condition de démarrage
الأسبوع السادس عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Essai en charge Réglage de vitesse
الأسبوع السابع عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Essai en charge Réglage de vitesse
الأسبوع الثامن عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Essai en charge Réglage de vitesse
الأسبوع التاسع عشر | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Rendement méthode des pertes séparées et méthode directe - Traçage des caractéristiques
الأسبوع العشرون | TP4 : Moteur DC a excitation shunt
Rendement méthode des pertes séparées et méthode directe - Traçage des caractéristiques